桃園市政府衛生局
111年度一般護理之家督導考核及輔導基準暨評核表
(環境設施與安全維護)

級別	代碼	共識 / 基準	基準說明	評核方式/操作說明	評分標準		機構自評	委員評核
C、環境設施與安全維護(共4項)
C環境設施與安全維護(4項)
一級必要項目	C1	緊急災害應變計畫及作業程序符合機構及住民需要並落實演練	對於火災(含縱火)、風災、水災、地震及停電等緊急災害，訂有符合機構與災害特性需求之緊急災害應變計畫與作業程序。 / 火災應變計畫應針對大夜班有限人力下無法如白班自衛消防編組分工之事實，提出簡化可行之火災時緊急應變作業事項。 / 火災情境設計應納入縱火及機構之下方樓層或相鄰場所(非機構立案面積場域)起火而可能被波及之火災應變計畫內容。 / 每半年應實施緊急災害應變演練2次，至少包括複合型緊急災害應變演練一次及夜間火災演練一次，並有演練之腳本、過程、演練後之風險辨識檢討會議及檢討修正方案。 / 針對防火及避難安全風險自主檢核表(含用電設備管理)，進行結果檢討(包含風險分析、檢討及預防或改善措施)。	現場訪談 / 文件檢閱 / 1.緊急災害應變計畫應針對機構可能面臨之災害衝擊，進行風險評估及脆弱度分析後，訂定機構必要且可行之計畫與重點作業程序及項目包括：(1)完備之緊急聯絡網及災害應變啟動機制，及具有適當的人力調度及緊急召回機制；(2)明確訂定各樓層住民疏散運送之順序與策略。(3)備有日夜間火災應變計畫。(4)機構下方有高風險營業場所者應提出低樓層火災時之應變作為。 / 2.現場檢閱機構緊急災害應變計畫、演練腳本、演練之相關紀錄(含照片)、演練後之檢討會議紀錄、檢討修正調和後之緊急應變計畫(含修正歷程及重點)及防火及避難安全風險自主檢核表(含用電設備管理)之結果檢討。 / 3.檢閱用電安全管理規範及常見意外災害之事件預防、處理流程(如火災、水災、地震等)，用電安全應包括：延長線、電器用品及長年常時不斷電輔具等，應定期檢查其線路有無磨損及拉扯，並留有檢查紀錄。 / 5.檢閱機構訂定之住民及家屬防火衛教、針對吸菸及情緒不穩住民之關懷及防範措施；危險物品保管安全之定期查檢，並留有紀錄。	E.完全不符合。	0分		評分：＿＿
					D.符合其中1項。	2分
					C.符合其中2項。	4分
					B.符合其中3項。	6分
					A.完全符合。	8分
一級必要項目	C2	疏散避難系統及等待救援空間設置	出入口、走廊、樓梯間及供通行之防火門等動線，應保持暢通無障礙物，機構依避難安全需求，於易被堆積物品之動線作標示或告示。 / 避難逃生路徑為雙向(其中具備一座安全梯及兩條避難逃生路徑)。 / 設置無避難障礙之逃生路徑，防火門應保持關閉，或能與火警自動警報設備連動而關閉，且不需鑰匙即可雙向開啟進入。 / 各樓層設置兩處以上不同方向的等待救援空間，並應於各層出入口、梯間張貼符合比例、方位，可供消防搶救辨識之圖面(應註記現在位置、消防栓箱、等待救援空間等)。	現場實務觀察評估 / 1.原則上機構1樓不需設置等待救援區，惟若機構本身未能直接通向外部空間途徑時則必須設置。 / 2.避難平面圖須明確標示等待救援空間及逃生動線。 / 3.審閱書面資料應變計畫內須明確標示等待救援空間。	E.完全不符合。	0分		評分：＿＿
					D.符合其中1項。	2分
					C.符合其中2項。	4分
					B.符合其中3項。	6分
					完全符合。	8分
一級必要項目	C3	訂定符合機構及住民需要之疏散避難策略及持續照顧作業程序，並落實以風險辨識與溝通作業為主之緊急應變教育訓練	各層應具有二個以上不同避難逃生路徑；大廳、玄關或主要出入口張貼足供內部人員及訪客參考之逃生避難圖。 / 防火管理人須全程參與衛生局辦理之研習課程。 / 安排機構管理人、防火管理人、護理人員、照顧服務員(含外籍照顧服務員)參與災害風險辨識溝通及防火管理種子人員之教育訓練，並落實應變救援能力。 / 明確訂定各樓層住民疏散運送之順序與策略，及關照持續照護需求。 / 依火災情境需要及設施、設備與空間配置條件，針對起火樓層、非機構之下方樓層或相鄰場所起火時，訂有水平避難與就地避難之時機、策略與操作方式。	審閱書面資料 / 現場實務觀察評估 / 1.避難平面圖示須涵蓋樓梯及疏散路徑，並標示張貼點(位置點)之位置。 / 2.應有情境式火災風險辨識與溝通作業演練參與情形與演練之教育(含照片、簽到、情境內容與檢討紀錄)。 / 3.抽測照顧服務員操作設施設備及疏散方式或工具等應變情形。 / 4.工作人員了解機構避難平面圖示、防火區劃的安全區、防火避難設施及消防安全設備等正確使用方式。	E.完全不符合。	0分		評分：＿＿
					D.符合第1項、第2項(1)。	2分
					C.符合D，且符合第2項(2)~(4)其中1項。	4分
					B.符合D，且符合第2項(2)~(4)其中2項。	6分
					A.完全符合。	8分
一級必要項目	C4	災害情境緊急應變符合機構需要之情境式火災風險辨識與溝通，並依情境實地抽測演練	訂有符合機構特性，包含風險因子辨識及脆弱度分析，且合理可行；並針對大夜班人力與照明條件等時限性、可及性之應變作為，有另行完成之夜間適用的演練計畫。 / 演練人員(含護理/外籍照顧服務員)應在災害急迫的模擬情境環境下(如起火住房及區劃空間內)，執行以下緊急應變作業： / 實際操作機構內因應演練測試所需之防火避難設施、消防安全設備及緊急應勤裝備。 / 正確啟動自衛消防編組、執行初期緊急應變（RACE）、手提滅火器限縮火災範圍、合宜疏散策略及持續性雙向的即時通報與指揮作業。 / 確認起火空間過程中，應隨手關閉所經過的防火區劃防火門。 / 整體情境式演練測試，演練人員應有即時溝通確保住民安全及持續照護品質。 / 備註：演練過程若發生以下六點其中的一點，即可被判定為該項演練不合格： / 判定該人員在夜間火警現場所做的動作，即使認真努力/拼死拼活，但卻會造成住民的重大傷亡。 / 現場指揮官站在火場都不移動，漠視火煙不能控制下的迫害與威脅，自以為可以成功應變。 / 未能評估起火住房內住民人數過多的事實，費盡力氣把其中一/二位住民移往遠處待援空間，忘記關閉避難動線通道上之防火門，而釀成住房內其他住民無法救援，並讓火煙波及侵害住房外空間及其他住民。 / 應變人員無法正確辨識火場資訊而做出適當的研判，反而一味往可能已被火煙波及區域避難。 / 未操作或不會操作設施及設備。 / 由消防承包商操作消防設施或設備，而非由參演人員操作。	文件檢閱 / 現場訪談 / 1.演練人員應以經常性輪值大夜班人力為原則。 / 2.檢視發生火災後之通報方式是否應用119火災通報裝置，進行連動自動通報並有接聽消防局回撥之動作。 / 3.訪談機構負責人、防火管理人、夜班護理師或照顧服務員等相關人員，有關各項計畫之規劃、流程、檢討與修正的改善方案。 / 4.教育訓練應將安全管理規範及意外災害(含火災)緊急處理列入每年工作人員訓練實施計畫核心課程。	E.完全不符合。	0分
					C.符合第1項。	4分
					A.完全符合。	8分

級別	代碼	共識 / 基準		基準說明	評核方式/操作說明	評分標準		機構自評	委員評核
D、創新或配合政策執行(共5項)
D創新或配合政策執行(5項)
	D1		創新或配合政策執行	配合(參與)政府其他政策或試辦等相關計畫。如：取得行政院環境保護署室內空氣品質自主管理標章，或主動公開揭露室內空氣品質監測結果、經衛生福利部疾病管制署列為愛滋感染者照護示範機構或友善機構，或有實際收住愛滋感染者等。 / 主動創新成效具體。如：人力留任、實證應用、國內外交流或參訪等。	現場訪談	E.完全不符合。	0分		評分：＿＿
						D.符合其中1項。	2分
						C.符合其中2項。	4分
						B.符合其中3項。	6分
						A.完全符合。	8分
	D2		完成設置自動撒水設備及119火災自動通報裝置	機構已完成設置自動撒水設備。(加分項目)。 / 機構已完成設置119火災通報裝置。(未完成者列扣分項目)。	衛生局提供	符合加分項目	1分		評分：＿＿
						符合扣分項目	-1分
	D3		【加分項目】 / 配合政策參與減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	配合(參與)政策或試辦等相關計畫由衛生局認定。	現場訪談 / 文件檢閱	符合加分項目	1分		評分：＿＿
	D4		【扣分項目】 / 長照機構暨長照人員相關管理資訊系統維護情形	長照機構暨長照人員相關管理資訊系統-住民資料必填欄位應填寫完整。	文件檢閱 / 逐筆檢閱機構住民清冊並比對系統登載以下資料之完整性： / 個案基本資料 / 住民身分證字號 / 住民姓名 / 住民性別 / 出生日期 / 入住日期 / 政府補助 / (1)補助年度 / (2)領有社福或其他資格 / (3)自費/領有政府補助	符合扣分項目	-2分		評分：＿＿
	D5		【扣分項目】 / 受主管機構查核違規事件	110年1月1日至110年12月31日止，未有重大違規事件(如於未經許可立案範圍收容、對服務對象不當對待…等違規事項)。(衛生局提供) / 110年1月1日至110年12月31日止，未經本府社會局、消防局、建管局、勞工局等主管機關裁處在案。(衛生局提供)	衛生局提供	符合扣分項目	-2分		評分：＿＿

【指標類組分配表】
指標類組	指標
行政管理	A類(A1.1-A2.3)
照護服務	B類(B1-B5)
機構安全	C類(C1-C4)
創新配合	D類(D1-D5)

【成績核算結果原則】
一、基準說明：一級必要項目及二級加強項目
名稱	一級必要項目	二級加強項目
基準代碼	A1.1、A1.2、A1.4、C1、C2、C3、C4	A1.3、A2.1、B1、B3
定義	1.攸關機構及住民生命 安全，如緊急應變計畫演練、疏散應變能力及消防設備設施等。 / 2.有關設立標準，含設施設備及人力（資格、人數）。	1.提供入住住民基本照護需求、服務需求及照護措施、照護品質及預防潛在不利住民健康安全。 / 2.新近修法對機構要求事項或配合政策宣導，而提醒機構應執行或注意事項。
評核說明	1.一級必要項目其中3項未達「A」者，扣總分2分。 / 2.全數一級必要項目未達「A」者，督考成績列「不合格」。	無。

二、評核總分：
    (1)全數指標得分為C者：57-62分
    (2)全數指標得分為B者：66-78分。