108年度一般護理之家夜間災害情境緊急應變模擬演練自評表(範例)
機構名稱：超安全護理之家
查核機構演練重點項目		符合/ / 不符合	簡述說明(辦理情形)	佐證資料(含照片)	本局初審	委員審查
1.演練時間		■上半年 □日間 / □下半年 ■夜間		實地災害情境模擬演練資料	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
2.夜間自衛消防編組演練，夜間人力以大夜班人數為上限		■符合 / □不符合	簽到表打勾者為當班人力	實地災害情境模擬演練資料內簽到表P2	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
3.夜間自衛消防編組主要參演人員為輪值大夜班之護理人員與照服員(含外籍照服員)，長期白班人員不得參演		■符合 / □不符合		實地災害情境模擬演練資料內簽到表P8及排班表P12(近3個月且於上標示當班人員及外籍人員)	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
4.參與演練人員確實含照顧服務員及外籍看護工(若沒有聘顧者，則無須納入演練)		■符合 / □不符合	如實地災害情境模擬演練資料上標示	實地災害情境模擬演練資料內簽到表P8 / (於上標示人員職稱及外籍人員)	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
5.演練脚本符合公告情境(2次自衛消防演練皆需符合情境)		■符合 / □不符合	2/5凌晨3:15 208住民使用電器造成電線走火，引發火警受信器。	如緊急災害應變計畫腳本P20	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
6.演練 計畫	(1)災害風險辨認	■符合 / □不符合	根據機構環境特性，提供該區域潛勢分析，分析結果為火災、停水、水災、地震、風災及停電。	如緊急災害應變計畫書P16	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(2)脆弱度分析	■符合 / □不符合	根據災害事件:火災、停水、水災、地震、風災及停電做脆弱度分析，脆弱度最大為火災。	如緊急災害應變計畫書P17	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
7.演練內容	(1)災害確認	■符合 / □不符合	火警自動警報設備顯示208房，B照服員大聲求救。	如緊急災害應變計畫腳本P18	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(2)災害通報	■符合 / □不符合	C護理師通報119，院內廣播機構失火。	如緊急災害應變計畫腳本P19	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(3)動員及人力召回	■符合 / □不符合	C護理師指揮A照服員叫醒宿舍人員協助疏散及滅火。	如緊急災害應變計畫腳本P20	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(4)緊急應變原則(如火災RACE)	■符合 / □不符合	R:B照服員叫醒208阿嬤疏散，移出住民前將住民卡戴在住民手腕。 / A:B照服員聽到警鈴看到208冒白煙大聲呼叫，護理師通報119。 / C:B照服員按下排煙裝置，208疏散完畢，關門立枕。 / E:A照服員帶滅火器初期滅火，請宿舍人員從後側消防栓拉出水線向208噴射水柱。	如緊急災害應變計畫腳本P3(照片)	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(5)疏散避難及持續照顧	■符合 / □不符合	撤離住民至安全區，C護理師檢查住民生命跡象及安撫情緒是否穩定。	如緊急災害應變計畫P22	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(6)住民後送登錄管制	■符合 / □不符合	宿舍護理人員依住民名冊清點住民人數及動向。如有住民病況有變化，立即呼叫救護車，轉送鄰近〇〇醫院就醫，通知家屬。	如緊急災害應變計畫P23	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(7)住民重置	■符合 / □不符合	如本機構無法續住，將機構內病患送往鄰近機構（〇〇護理之家及〇〇護理之家）進行後續安置。由專責人員（如計畫組及家屬接待人員）整理登記住民姓名及 動向，以供應後續照護運作及家屬詢問之用途	如緊急災害應變計畫書P25	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
	(8)人員歸建及復原重建	■符合 / □不符合	待建築物修復及專業技師評估安全後，再將住民接回接受照護。	如機構實地災害情境模擬演練計畫P29	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合
8.演練後之檢討改善措施		■符合 / □不符合	本次消防局建議對於廣播器的使用不熟練，本機構將於每季會議中對同仁進行使用課程說明及考評。	實地災害情境模擬演練資料(會議紀錄)	□符合 / □不符合	□符合 / □不符合