| 桃園市合法建築物平屋頂造斜完工備查申請書113.4.29 | 編號 |  |
| --- | --- | --- |
| 申請人 |  | 聯絡電話 |  |
| 申請日期 | 年 月 日 |
| 申請地點 | 桃園市 區 路 段 巷 弄 號 樓 |
| 聯絡地址 | 桃園市 區 路 段 巷 弄 號 樓 |
| 建築物概要 | 【使用執照】 使字第 號 【建物層數】地上 層 【建物用途】： |
| 檢附證件 | □ 申請人身分證或戶口名簿影本 □ 原申請許可函文 □ 標示尺寸及材質之竣工圖說(平面圖、立面圖及剖面圖)。 □ 竣工照片及其索引圖。 □ 防火構造或材料證明。 □ 開業建築師或專業工業技師簽具之結構安全證明文件。 □ 本府指定之其他相關文件。 |
| 備註 | 依桃園市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法申請，並符合建築法第五十一條、建築技術規則及其相關規範規定。 適用建築物:領得使用執照達二十年以上，五樓以下平屋頂之建築物。 斜屋頂高度:屋脊高度自屋頂平台面起算，不得超過二點一公尺，四周高度不得超過一點五公尺並以無開口之不燃材料封閉；設有屋簷者其突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線之部分，不得超過一公尺。 屋頂斜率:高度與水平距離之比例不得超過二分之一。 斜屋頂構造:應以非混凝土、磚或空心磚之不燃材料建造。 |