## 楊梅區員本垃圾掩埋場
楊梅區員本垃圾掩埋場
井號		#1	#2	#4
採樣日期		112/10/30	112/10/30	112/10/30
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.018	ND	0.002
銅	mg/L	0.164	0.026	0.004
鎳	mg/L	0.018	0.013	0.007
鉛	mg/L	0.02	ND	ND
鋅	mg/L	0.046	0.031	0.024
砷	mg/L	0.0037	ND	ND
汞	mg/L	0.0003	ND	ND

## 八德區大安垃圾掩埋場
「八德區大安垃圾掩埋場」地下水質監測結果
井號		#1	#2	#3
採樣日期		112/11/3	112/11/3	112/11/3
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	ND	ND	ND
銅	mg/L	ND	0.006	ND
鎳	mg/L	0.002	ND	0.002
鉛	mg/L	ND	ND	ND
鋅	mg/L	0.014	0.017	0.007
砷	mg/L	ND	ND	0.0124
汞	mg/L	ND	ND	0.0008

## 中壢區忠福垃圾掩埋場
「中壢區忠福垃圾掩埋場」地下水質監測結果
井號		MW1	MW2	MW3
採樣日期		112/10/27	112/10/27	112/10/27
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.011	ND	ND
銅	mg/L	ND	ND	0.016
鎳	mg/L	0.004	0.003	0.003
鉛	mg/L	ND	ND	ND
鋅	mg/L	0.076	0.015	0.042
砷	mg/L	0.0139	0.0077	ND
汞	mg/L	ND	ND	ND

## 平鎮區鎮興垃圾掩埋場
平鎮區鎮興垃圾掩埋場
井號		上游井	#3
採樣日期		112/11/1	112/11/1
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.003	0.034
銅	mg/L	ND	0.002
鎳	mg/L	0.007	0.004
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.011	0.01
砷	mg/L	0.001	0.0013
汞	mg/L	ND	ND

## 蘆竹區坑口垃圾掩埋場
蘆竹區坑口垃圾掩埋場
井號		下游井	MW-03
採樣日期		112/10/20	112/10/20
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	ND	ND
銅	mg/L	0.002	0.002
鎳	mg/L	0.014	0.003
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.016	0.012
砷	mg/L	ND	0.0193
汞	mg/L	ND	ND

## 觀音區保障垃圾掩埋場
觀音區保障垃圾掩埋場
井號		#1	#2
採樣日期		112/10/25	112/10/25
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	ND	ND
銅	mg/L	0.004	0.003
鎳	mg/L	0.005	0.004
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.014	0.009
砷	mg/L	0.0808	0.0927
汞	mg/L	ND	ND

## 龜山區楓樹坑垃圾掩埋場
龜山區楓樹坑垃圾掩埋場
井號		#1	BH-2
採樣日期		112/10/11	112/10/11
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	ND	0.001
銅	mg/L	ND	0.002
鎳	mg/L	0.008	0.008
鉛	mg/L	0.004	ND
鋅	mg/L	0.032	0.047
砷	mg/L	ND	ND
汞	mg/L	ND	ND

## 大溪區美華垃圾掩埋場
大溪區美華垃圾掩埋場
井號		上游井	下游井	上游井(民井)
採樣日期		112/10/13	112/10/13	112/10/13
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.005	ND	0.001
銅	mg/L	0.005	ND	0.005
鎳	mg/L	0.008	0.002	0.004
鉛	mg/L	ND	ND	ND
鋅	mg/L	0.024	0.026	0.949
砷	mg/L	0.0434	0.002	ND
汞	mg/L	ND	ND	ND

## 龍潭區店子湖垃圾掩埋場
龍潭區店子湖垃圾掩埋場
井號		#1	#2
採樣日期		112/10/20	112/10/20
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.002	ND
銅	mg/L	0.005	ND
鎳	mg/L	0.038	0.003
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.054	0.204
砷	mg/L	ND	0.0011
汞	mg/L	ND	ND

## 新屋區後庄垃圾掩埋場
新屋區後庄垃圾掩埋場
井號		MW01	MW02
採樣日期		112/10/24	112/10/24
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	ND	ND
銅	mg/L	ND	ND
鎳	mg/L	ND	ND
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.008	0.013
砷	mg/L	ND	ND
汞	mg/L	ND	ND

## 新屋區永興垃圾掩埋場
新屋區永興垃圾掩埋場
井號		上游井	下游井
採樣日期		112/10/19	112/10/19
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.002	0.003
銅	mg/L	0.004	0.002
鎳	mg/L	0.007	0.003
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.035	0.006
砷	mg/L	ND	0.0082
汞	mg/L	ND	ND

## 復興區枕頭山垃圾掩埋場
復興區枕頭山垃圾掩埋場
井號		#1	上游井
採樣日期		112/10/19	112/10/19
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.002	ND
銅	mg/L	ND	ND
鎳	mg/L	0.003	0.002
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.012	0.284
砷	mg/L	0.0031	ND
汞	mg/L	ND	ND

## 桃園區會稽垃圾掩埋場
桃園區會稽垃圾掩埋場
井號		MW1	MW2	MW3
採樣日期		112/10/12	112/10/12	112/10/12
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.003	0.002	0.004
鎳	mg/L	0.015	0.01	0.01
鉛	mg/L	ND	ND	ND
鋅	mg/L	0.051	0.02	1.3
砷	mg/L	ND	ND	ND
汞	mg/L	ND	ND	ND

## 大園區北港垃圾掩埋場
大園區北港垃圾掩埋場
井號		2號井	MW02
採樣日期		112/10/13	112/10/13
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	ND	ND
銅	mg/L	0.003	0.011
鎳	mg/L	0.002	0.003
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.01	0.016
砷	mg/L	0.0124	0.0078
汞	mg/L	ND	ND