## 楊梅區員本垃圾掩埋場
楊梅區員本垃圾掩埋場
井號		#1	#2	#4
採樣日期		113.1.18	113.1.18	113.1.18
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.002	0.001	0.001
銅	mg/L	0.024	0.033	0.008
鎳	mg/L	0.006	0.018	0.002
鉛	mg/L	ND	0.005	ND
鋅	mg/L	0.012	0.037	0.008
砷	mg/L	0.0005	0.0006	0.0006
汞	mg/L	0.0002	ND	ND

## 八德區大安垃圾掩埋場
「八德區大安垃圾掩埋場」地下水質監測結果
井號		#1	#2	#3	#1	#2	#3
採樣日期		113.1.24	113.1.24	113.1.24	113.3.12	113.3.12	113.3.12
鎘	mg/L	0.001	ND	ND	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.008	0.002	0.001	0.008	0.005	0.002
銅	mg/L	0.044	0.011	0.006	0.044	0.007	0.011
鎳	mg/L	0.007	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004
鉛	mg/L	0.029	0.004	ND	0.023	0.007	ND
鋅	mg/L	0.173	0.02	0.012	0.171	0.041	0.011
砷	mg/L	0.0029	0.0006	0.0233	0.0021	0.0029	0.0225
汞	mg/L	ND	ND	ND	0.0002	ND	ND

## 中壢區忠福垃圾掩埋場
「中壢區忠福垃圾掩埋場」地下水質監測結果
井號		MW1	MW2	MW3
採樣日期		113.1.18	113.1.18	113.1.18
鎘	mg/L	0.001	ND	ND
鉻	mg/L	0.007	0.002	0.001
銅	mg/L	0.006	0.01	0.011
鎳	mg/L	ND	0.003	ND
鉛	mg/L	ND	ND	0.004
鋅	mg/L	0.007	0.015	0.008
砷	mg/L	0.0097	0.0097	ND
汞	mg/L	ND	ND	ND

## 平鎮區鎮興垃圾掩埋場
平鎮區鎮興垃圾掩埋場
井號		上游井	#3
採樣日期		113.1.19	113.1.19
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	0.044
銅	mg/L	0.013	0.016
鎳	mg/L	0.003	0.002
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	ND	0.006
砷	mg/L	0.0019	0.0017
汞	mg/L	ND	ND

## 蘆竹區坑口垃圾掩埋場
蘆竹區坑口垃圾掩埋場
井號		下游井	MW-03
採樣日期		112/10/20	112/10/20
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.003	ND
銅	mg/L	0.007	0.008
鎳	mg/L	0.014	0.002
鉛	mg/L	0.004	0.006
鋅	mg/L	0.012	0.043
砷	mg/L	0.0004	0.0201
汞	mg/L	ND	ND

## 觀音區保障垃圾掩埋場
觀音區保障垃圾掩埋場
井號		#1	#2
採樣日期		113.01.22	113.01.22
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.001	0.001
銅	mg/L	0.009	0.005
鎳	mg/L	0.006	0.004
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.006	ND
砷	mg/L	0.134	0.11
汞	mg/L	ND	ND

## 龜山區楓樹坑垃圾掩埋場
龜山區楓樹坑垃圾掩埋場
井號		#1	BH-2
採樣日期		113.01.17	113.01.17
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.013	0.002
銅	mg/L	0.005	0.011
鎳	mg/L	0.015	0.009
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.028	0.053
砷	mg/L	ND	ND
汞	mg/L	ND	ND

## 大溪區美華垃圾掩埋場
大溪區美華垃圾掩埋場
井號		上游井(民井)	下游井	上游井
採樣日期		113.01.16	113.01.16	113.01.16
鎘	mg/L	ND	0.001	ND
鉻	mg/L	0.006	0.001	0.001
銅	mg/L	0.015	0.005	0.001
鎳	mg/L	0.012	ND	0.005
鉛	mg/L	ND	ND	ND
鋅	mg/L	0.048	0.015	ND
砷	mg/L	0.0548	0.0038	1.32
汞	mg/L	ND	ND	ND

## 龍潭區店子湖垃圾掩埋場
龍潭區店子湖垃圾掩埋場
井號		#1	#2
採樣日期		113.03.01	113.01.19
鎘	mg/L	ND	0.001
鉻	mg/L	0.003	0.001
銅	mg/L	0.008	0.023
鎳	mg/L	0.045	0.002
鉛	mg/L	ND	0.004
鋅	mg/L	0.01	0.017
砷	mg/L	0.0004	0.0017
汞	mg/L	0.0011	ND

## 新屋區後庄垃圾掩埋場
新屋區後庄垃圾掩埋場
井號		MW01	MW02
採樣日期		113.01.23	113.01.23
鎘	mg/L	ND	0.001
鉻	mg/L	ND	0.001
銅	mg/L	0.007	0.009
鎳	mg/L	ND	ND
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.008	0.065
砷	mg/L	0.0005	0.0054
汞	mg/L	ND	ND

## 新屋區永興垃圾掩埋場
新屋區永興垃圾掩埋場
井號		上游井	下游井
採樣日期		113.01.22	113.01.22
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.002	0.006
銅	mg/L	0.007	0.002
鎳	mg/L	0.005	0.007
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	0.012	0.007
砷	mg/L	0.0109	0.0152
汞	mg/L	ND	ND

## 復興區枕頭山垃圾掩埋場
復興區枕頭山垃圾掩埋場
井號		#1	上游井
採樣日期		113.01.16	113.01.16
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	0.002
銅	mg/L	0.015	0.013
鎳	mg/L	0.004	0.003
鉛	mg/L	0.006	ND
鋅	mg/L	0.048	0.25
砷	mg/L	0.0048	0.0008
汞	mg/L	ND	ND

## 桃園區會稽垃圾掩埋場
桃園區會稽垃圾掩埋場
井號		MW1	MW2	MW3
採樣日期		113.01.23	113.01.23	113.01.23
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	0.002	0.006
銅	mg/L	0.096	0.013	0.015
鎳	mg/L	0.033	0.008	0.013
鉛	mg/L	0.008	ND	ND
鋅	mg/L	0.211	0.025	1.38
砷	mg/L	0.0005	ND	ND
汞	mg/L	ND	ND	ND

## 大園區北港垃圾掩埋場
大園區北港垃圾掩埋場
井號		2號井	MW02
採樣日期		113.01.25	113.01.25
鎘	mg/L	ND	ND
鉻	mg/L	ND	0.001
銅	mg/L	0.008	0.009
鎳	mg/L	0.002	0.004
鉛	mg/L	ND	ND
鋅	mg/L	ND	ND
砷	mg/L	0.0014	0.0014
汞	mg/L	ND	ND