桃園市建築工程竣工查驗常見缺失自主檢驗表
製表日：111年10月24日
項目
一、建物四周環境
1
人行道與鄰地是否已順平
2
車道出入口及私設（基地內）通路是否順平
3
搭蓋之圍籬、遮版、鷹架、工棚、樣品屋、模版及支橕等是否拆除完竣
4
開放空間案件是否已依核准圖說留設
二、 建築物位置、主要構造、室內隔間、主要設備
1
樑、柱之位置、斷面尺寸、數量、間距是否與核准圖說相符
2
外牆、隔（分）戶牆位置是否與核准圖說相符
3
立面、門窗開口是否與核准圖說相符
4
立面、門窗開口有變更處是否符合得竣工修正範疇
5
室內隔間是否已施作完成
6
室內隔間有變更處是否符合得竣工修正範疇
7
管道間尺寸、位置是否與核准圖說相符
8
管道間有變更處是否符合得竣工修正範疇
9
天井是否依核准圖說施作及無預留鋼筋
10
樓梯淨寬、踏數及方向是否與核准圖說相符
1[1]
樓梯欄杆、扶手是否依核准圖說施作完成
12
設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井等欄杆、扶手是否達1.1公尺以上；10樓以上達1.2公尺以上
13
使用用途D-3、F-3、H-2組者，外牆設置開啟室窗戶臺度是否達1.1公尺以上；10樓以上達1.2公尺以上
14
防火門窗等是否依核准圖說設置完成
15
防火門開啟方向等是否與核准圖說相符
16
避雷針是否已依核准圖說設置完妥
17

降設備是否已依核准圖說設置完妥
18
設有汽、機車
降機者是否已依核准圖說設置完妥
19
防水閘門是否已依核准圖說設置完妥
三、 停車空間
1
車位是否依核准圖說標示
2
車位編號是否依核准圖說標示
3
車道寬度是否與核准圖說相符
4
有變更處是否符合得竣工修正範疇
四、 其他
1
有施作室內裝修者是否已申請核准
2
雜項工程物是否已依核准圖說施作完妥
3
各外審單位應辦理事項是否已施作完妥
4
喬木數量、高度是否與核准圖說相符
5
綠化地坪位置、面積是否與核准圖說相符
6
有變更處是否符合得竣工修正範疇

本自主檢查表僅就常見缺失項目供起、承、監造人申請時先行檢核，本表未納入檢查項目部分，起、承、監造人仍應依有關規應辦理。