（ ）桃市都建執照字第會 號建造執照建築工程完竣報告書
勘驗項目及內容	勘驗結果
一、建築物週邊環境、排水
（一）面前道路
（１）面前道路為已開闢或現有巷道者，已完成瀝青混凝土路面並清理及整修妥善。	□是 □已開闢 □不符
（２）前面道路為私設通路者，已施設完成。	□是 □圖說無 □不符
（二）基地範圍內排水溝已建造完成，並排入公共排水溝且已確實疏通。	□是 □圖說無 □既設 □不符
（三）建築機具、工地殘餘物、搭蓋之圍籬、遮板、鷹架及其臨時棚屋（工寮、樣品屋）模板、支撐等已拆除並將現場環境整理清潔。	□是 □不符
（四）防火間隔無預留鋼筋，並已留設完成。	□是 □無防火間隔 □不符
（五）前面道路、排水溝、行道樹、路燈損害但已修復。	□是 □未損壞 □不符
二、建築物主要構造、內部空間、立面及高度
（一）主要構造（柱、樑、牆、樓地板及屋頂、樓梯）已依圖說施工並粉刷完成。	□是 □不符
（二）建築物各向尺寸、各樓層高度、總高度依圖說施工完成，並符合規定。	□是 □不符
（三）內部空間及地坪
（１）屋頂、樓梯間、門廳、牆壁、車道等公共設施飾材鋪飾完成。	□是 □圖說無 □不符
（２）分戶牆及防火區劃牆已施工完成並完成粉飾。	□是 □圖說無 □不符
（３）一樓地坪飾材已鋪設完成。	□是 □圖說無 □不符
（四）建築物立面
（１）建築物立面之外表飾材已鋪設完成	□是 □圖說無 □不符
（２）非固定式門窗之門框、門扇框、窗框、窗扇框已安裝完成。	□是 □不符
（３）固定式門窗玻璃已安裝完成。	□是 □不符
（４）違規開窗已依原核准材料復原或以不透明玻璃磚封閉改善。	□是 □無違規開窗 □不符
（五）建築物留設之天井及室內挑空
（１）已依圖說施工並粉刷完成。	□是 □圖說無 □不符
（２）無預留鋼筋，亦無預留違建管路。	□是 □不符
（３）天井地面已壓實整平。	□是 □圖說無 □不符
（六）室內裝修工程確已依圖施工完成	□是 □圖說無 □不符
（七）已檢齊防火、耐燃材料之檢驗合格證明文件	□是 □圖說無 □不符
三、建築主要設備
（一）設置有污水處理設備者，已安裝完成。	□是 □免設置 □不符
（二）消防、避雷設備、防火避難設施
（１）消防設施經桃園市消防局檢查符合規定。	□是 □圖說無 □不符
（２）防火區劃已依圖說完成。	□是 □圖說無 □不符
（３）防火門窗已依圖說安裝完成。	□是 □圖說無 □不符
（４）避雷設備已依圖說安裝完成。	□是 □圖說無 □不符
（三）建築物昇降設備
（１）昇降設備已依圖說設施完成。	□是 □圖說無 □不符
（四）防空避難設備
（１）防爆門窗、防火門、鐵爬梯及緊急出入口已設置完成。	□是 □圖說無 □不符
（五）停車空間
（１）室外停車空間及出入車道已鋪設瀝青混凝土、混凝土或類似代用品且車道及車位並已劃線標明。	□是 □圖說無 □不符
（２）室內停車之車道及車位，已依圖說編號並漆繪完成	□是 □圖說無 □不符
（３）機械停車設備之機件已安裝完成，底座固定並經測試確實可供停放車輛。	□是 □圖說無 □不符
（４）汽車昇降機之機件已安裝完成，並經內政部指定代檢機構檢查合格。	□是 □圖說無 □不符
四、騎樓
（１）騎樓地坪已依圖說鋪飾完成並與鄰地順平。	□是 □圖說無 □不符
（２）騎樓之天花板已依圖說鋪飾或粉飾完成。	□是 □圖說無 □不符
五、其他
（１）依「綜合設計鼓勵辦法」設計之開放空間及法定空地，其綠化植栽工程及遊憩設施已施工完成。	□是 □無開放空間 □不符
（２）雜項工作物已依圖說施工完成。	□是 □圖說無 □不符
（３）建造（雜項）執照加註事項已辦理完竣。	□是 □不符
（４）公寓大廈公共基金已提專戶儲存。	□是 □免
（５）施工設置臨時地下水井抽水設備已拆除封閉。	□是 □未設置 □不符

本工程業已竣工，並經確認符合建築法第70條及各相關規定，且現場已按竣工圖施工完竣。
此致　桃園市政府
承造人：（簽章）	專任工程人員：（簽章）	工地主任：（簽章）	監造人：（簽章）	起造人：（印）

中　　　華　　　民　　　國　　　 　 　年　　　 　 　月　　　 　 　日