桃園市簡易室內裝修施工許可簽證項目審查表T5

【壹、審查人員基本資料】

| 裝修地址：桃園市 | 審查人員簽章 |
| --- | --- |
| 審查人員姓名： |  |

【貳、審查事項】

| 審查人員應就表列項目之「審查結果」及「審查內容」欄項內填選適當條件(逐項填寫，不可空白；符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”）。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 審查項目 | 設計人 檢核結果 | 協審單位 審查結果 | 審 查 內 容 |  |  |
| 一 | 簡化室內裝修審查許可條件 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 1.申請室內裝修之樓地板面積在300平方公尺以下者。 2.本案裝修申請範圍用途為住宅、集合住宅單元，非屬高層建築物(高度50公尺或16樓以上)、總則編#3 防火避難性能設計建築物。 3.無增設廁所、浴室或增設2間以上之居室造成分間牆變更。 |  |  |
| 二 | 分間牆 | □免審查 | □免審查 | □ 本案未涉及分間牆變更。 |  |  |
|  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □ 本案經開業建築師檢討無礙公共安全且分間牆構造合於建築技術規則之規定。 □其他： 。 |  |  |
| 三 | 違章建築 | □免審查 | □免審查 | □ 本案建築物單元無違章建築。 |  |  |
|  |  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □本案申請範圍違章建築應依本府違章建築處理要點辦理，並由開業建築師檢討有無影響公共安全及是否符合建築技術規則相關規定。 □其他： 。 |  |  |
| 四 | 防火區劃 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合 | □ 本案未妨礙或破壞防火區劃。(管道間位置變更不適用簡裝) □ 其他： |  |  |
| 五 | 主要構造 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □ 本案未妨礙或破壞主要構造。 □ 其他： |  |  |
| 六 | 步行距離檢討 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □ 符合建築技術規則設計施工編第93條，步行距離小於50公尺。 □ 其他： |  |  |
| 七 | 內部裝修材料 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □ 新增天花板.分間牆裝修材料符合建築技術規則第88條規定。 □ 其他： |  |  |
| 備註 |  |  |  |  | 簽證建築師 |  |

【參、其他審查事項】

其他相關事項附記

- 審查人員填寫行政審核表時，所載事項必須明確清楚並敘明違反之法規名稱與條文，不可有模稜