適用出流管制計畫書變更差異說明書報准之原則
        變更內容不涉及下列情形之一者，可製作變更差異說明書報本府許可：
    (一)土地開發利用面積增加原土地開發利用面積百分之十或達出流管制審監辦法第二條第一項或第五項規定之一定規模以上。
    (二)涉及排水出流洪峰流量檢核基準、滯洪體積檢核基準及土地開發利用對區外排水影響檢核基準之各單項出流管制設施，其計量單位之數量增減百分之二十以上；其中滯洪體積減少百分之十以上。
(三)變更滯洪池出水口型式或位置。
(四)變更出流管制設施位置。
(五)增減出流管制設施項目。
(六)變更基地排水路斷面增加百分之二十或減少百分之十以上。
     變更內容有上述各款情形之一者，應重新提送出流管制計畫書變更送審，惟第三款及第四款規定之情形，經承辦監造技師認定其涉及出流洪峰流量檢核基準、滯洪體積檢核基準及土地開發利用對區外排水影響檢核基準之部分符合原核定出流管制計畫書之功能者，義務人應檢附相關文件送目的事業主管機關轉主管機關同意後，免辦理出流管制計畫書變更。

出流管制計畫書變更差異說明格式
變更差異說明書規格、封面、內頁、計畫書內容及附圖說明等，分述如下：
規格
(一)	應以word 軟體或其他類似軟體，A4 直式橫書編輯，包括封面(送審階段及核定本使用淺綠或淺墨綠色系工藝紙製作)、內頁、目錄、計畫內容、附圖等等，依序裝訂成冊。相關文字、圖、表、頁之字體需清晰且間距分明。相關資料、文件、數據等得以附錄形式製作。
(二)	邊距版面設定，邊界寬度上2.5 cm、下2.5 cm、左3.0 cm、右2.5 cm。
(三)	內容文字為便利閱讀，「章」名字體大小20 加黑、「節」名字體大小16 加黑、內文及表格文字字體大小14，全文行距則採段落－固定，行高24 pt，字距採標準字距。
(四)	中文部分：標楷體、英文數字部分：Times New Roman。
為符合政府資訊公開法及為使審議通過之排水計畫書圖文件便於儲存與查詢，經機關審查通過之排水計畫書圖文件及應附之大圖均應錄製成光碟片供審查單位存檔。排水計畫書圖文件請採可攜式文件格式(Portable Document Format，簡稱PDF)與Microsoft Word 格式製作，各儲存乙個檔案，應附之大圖請採AutoCAD 或ArcGIS 地理資訊系統 shapefile 格式製作(應具TWD 97二度分帶座標系統) ，或其他可相容於前述格式之檔案。

封面

O O O O O O O O O O O O
出流管制計畫書
(字體24粗體，置中對齊，上下間距0.5最小行高24pt)
(第O次)變更差異說明書
(字體20 ，置中對齊，上下間距0.5，最小行高24pt)

封面及封底，使用淺綠或淺墨綠色系工藝紙製作。

義 務 人：
代表人姓名：
承辦技師姓名：
技師執業機構：
電 話：
製 作 日 期：
 (字體18，靠左對齊，上下間距0.5，最小行高24pt)
檢附資料
一、原核定文件及簽證佐證資料：
  1、原計畫書核定函
  2、技師證書、公會會員證、技師執業執照
二、變更差異主文：
  1、出流管制計畫書變更差異內容說明
 2、出流管制計畫書變更差異自主檢討(依據出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法第14條各款情形檢討是否符合)
  3、出流管制計畫書變更差異對照表
  4、變更差異附圖
    相關附圖內容及比例尺規定，請參考表1內容統一圖名並繪製。
三、附件 (無則免)
       相關會議、會勘紀錄等。

出流管制計畫書變更差異對照表
出流管制計畫書 / (變更前)	計畫名稱					案號
	原核定 / 日期文號		年 月 日 字第 號
	實施地點土地標示		縣(市) 鄉(鎮、市、區) 段 小段 地號等 筆
	申請開發面積		公頃
義務人	姓名或名稱
	身分證或 / 營利事業統一編號
	住居所或營業所		縣(市) 鄉(鎮、市、區) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓之
變更內容：
變更項目		位置(或編號)		原設計(變更前)	變更設計(變更後)		變更原因		備註

義務人：　　 　　 　 (簽章) 承辦技師：　 　　　　(簽章)
表1 出流管制計畫書變更差異附圖繪製規定
項次	圖名	比例尺	備註
1	基地範圍圖	1/5,000為原則	以像片基本圖或通用電子地圖為底圖，繪製直徑一公里以內基地範圍現況使用圖。比例尺以1/5,000為原則，若基地面積過大者得依實際面積調整，力求清晰可判讀。
2	土地權屬及使用地編定圖	-	以像片基本圖及地籍圖謄本之縮圖分別標示私有、公有各筆土地之地號及範圍並分別套繪著色或以圖列標示各類土地使用地編定之類別。
3	地理位置圖	-	以經建版地形圖為底圖，標示基地所在之整個生活圈範圍，基地通往中心都市之交通路網，直徑五公里範圍內之都市計畫、河流及區域排水，若基地面積過大者得依實際面積調整，力求清晰可判讀。
4	河川、排水系統集水區範圍圖	1/5,000為原則	須繪製基地相關之排水系統於像片基本圖或航拍圖，包括河川、區域排水、雨水下水道、農路排水、道路排水及其他排水等。
5	雨水下水道台帳圖	-	須繪製基地在雨水下水道系統中相對位置關係。(若無則免附)
6	區域高程圖	1/5,000為原則	以像片基本圖為底圖說明開發基地與鄰近區域之地形變化，比例尺以1/5,000為原則，若基地面積過大者得依實際面積調整，力求清晰可判讀。
7	實測地形圖	1/1,000為原則	以等高線、高程清楚呈現基地與周邊區域的地形變化，比例尺以1/1,000為原則，若基地面積過大者得依實際面積調整，力求清晰可判讀。
8	區域地質圖	1/5,000≧S≧1/100,000	呈現基地周邊鄰近區域的地質分布。
9	基地地質圖	-	呈現基地地質鑽探孔位及剖面位置分布。請檢附鑽探剖面、地下水位觀測紀錄。
10	基地現況排水系統範圍圖	S≧1/1,000	呈現基地開發前之穿越水路、周邊水路、聯外排水路及其集水區圖。並輔以地形、照片及標註相關尺寸、高程、流向。
11	基地現況土地利用概況圖	-	呈現基地範圍與周邊鄰近區域的土地利用情形，以作為後續評估開發行為增加逕流量的依據。並輔以照片說明。
12	基地歷史淹水範圍圖及10年重現期距淹水範圍圖	-	說明基地及周邊區域以往淹水情形，及規劃報告中基地十年重現期距淹水範圍圖。(若無則免附)
13	基地開發後排水系統範圍圖	S≧1/1,000	呈現基地開發後之穿越水路、截流水路、周邊水路、聯外排水路及其集水區範圍。
14	基地開發前後各重現期距逕流量歷線	-	至少須包含2、5及10年重現期距。符合「出流管制計畫書與規劃書檢核基準及洪峰流量計算方法」第十四條免附。
15	外水位歷線	-	至少須包含2、5及10年重現期距。
16	滯洪池體積、深度、面積曲線	-	-
17	滯洪演算成果圖	-	呈現外水位歷線、滯洪池入流量歷線、出流量歷線、滯洪池水位歷線。(符合「出流管制計畫書與規劃書檢核基準及洪峰流量計算方法」第十四條免附)
18	十年重現期距基地排水路水面縱剖面線	-	須呈現基地排水路於滯洪池最高水位時之水面縱剖面線。
19	排水設施平面布置圖	S≧1/1,000	呈現基地主要排水路與滯洪池相關設施及排入聯外排水之平面布置圖。

項次	圖名	比例尺	備註
20	排水設施工程設計圖	S≧1/500	須清楚呈現基地內主要排水路與排水相關設施之工程設計圖及縱斷面圖，包含主要排水路、滯洪池、閘門、抽水站等。相關剖面應繪製設計水位。有抽水機者則於抽水機配置圖繪製抽水機操作機制流程圖。
21	施工期間臨時防災措施配置圖	-	-
22	災害搶救小組及人員編制圖	-	-