桃園市雨水下水道相關設施送審案件
桃園市雨水下水道設施設計審查及查驗管理要點檢核表

六、桃園市雨水下水道設施設計審查及查驗管理要點 / （□免檢核，原因：□ 非屬建築開發基地；□得免設置）	檢討內容 / (請依實際排水配置詳實檢討)	承辦技師檢核
第十條 / 雨水流出抑制設施以重力式排放雨水為原則。但無法以重力式排放者應提出說明，經本府水務局或專業單位同意後，且設有備用機組及於地面層以上流入地下雨水流出抑制設施前之管線或溝渠設置溢流設施，始得採用機械泵浦抽排。 / 貯集滯洪量體得以低衝擊開發工法一併檢討，其中若採用入滲量扣抵所需貯集滯洪量，最多不得大於百分之十。 / 涉及建築執照案件，第一項得逕依建築技術規則建築設計施工編第四條之三第一項第三款辦理。	本案雨水流出抑制設施□是□否採用機械抽排，□是□否設有備用機組及必要之溢流措施，其情形 。 / □是□否採入滲量扣抵所需貯集滯洪量，百分之 ，未超過百分之十。	□符合 / □無須設置
以上法規檢討內容，經本人確認符合並簽証負責，如有虛偽不實或筆誤，願負相關法律責任。 / 承辦技師簽章： / 簽名