桃園市雨水下水道相關設施送審案件
下水道用戶排水設備標準檢核表

七、下水道用戶排水設備標準 / （□無流出抑制設施免檢核）	檢討內容 / (請依實際排水配置詳實檢討)	承辦技師檢核
第三十五條 用戶應設置用戶排水設備，將雨水以重力流方式排入雨水排水區域內距建築基地最近之雨水下水道。	檢討如下：	□符合 / □基地條件受限，未符合，說明 。
第三十六條 雨水管渠採用U型渠或LU型渠，依計畫逕流量設計其斷面；採用圓型管者，其設計規定如下： / 排水面積 / （平方公尺） 六百以下 六百零一至一千 / 雨水管渠管徑 / （毫公尺） 一百五十以上 二百以上 / 前項雨水管渠排水面積超過一千平方公尺者，應依排水區域之計畫逕流量計算管徑；管渠非圓形者，以相當斷面積計算。	1.本案排水面積為 平方公尺。 / 2.本案管渠斷面尺寸為 。	□符合 / □符合 / □基地條件受限，未符合，說明 。
第三十七條 雨水管渠之流速採計畫逕流量核計時，應符合下列各款之一： / 一、最小流速每秒零點八公尺，最大流速每秒三點零公尺。 / 二、埋設坡度百分之ㄧ以上。	1.本案流速為每秒 公尺。 / 2.本案埋設坡度為 %。	□符合 / □符合 / □基地條件受限，未符合，說明 。
第三十八條 雨水管渠坡度偏大，造成流速過大時，應以階梯跌降，以垂直跌降三十公分、水平六十公分配置之。	1.本案於設置跌水之情形 。	□符合 / □無須設置
第三十九條 雨水管渠應於起點及一定距離之直線、轉角或跌降處設置陰井或人孔。 / 同一管徑直線部分應設置人孔，其管徑六百毫公尺以下，最大間距為一百公尺。	1.本案陰井或人孔設置情形 ，其設置間距為 。	□符合
第四十條 雨水下水道之人孔設計，準用第二十二條規定。	1.本案人孔設計尺寸為 。	□符合
第四十一條 雨水陰井設計規定如下： / 內寬 (公分×公分) 適 用 範 圍 / 四十×四十 Ｌ型溝蓋版或Ｓ型溝蓋版上寬為二百五十毫公尺至三百毫公尺者使用。 / 五十×五十 Ｌ型溝蓋版或Ｓ型溝蓋版上寬三百五十毫公尺者使用。 / 三十×四十 Ｕ型溝內寬三百毫公尺以下者使用。 / 四十五×四十五 Ｕ型溝內寬四百五十毫公尺以下者使用。	1.本案雨水陰井設計尺寸為 。	□符合 / □基地條件受限，未符合，說明 。
第四十二條 雨水陰井底部應設置十五公分以上之沉砂槽。	1.本案雨水陰井底部已設置 公分之沉砂槽。	□符合
第四十三條 雨水管渠進水口應以五至十公尺設置一處進水口或格柵進水口，並以坡度向進水口處微降，以利雨水流入。	1.本案雨水管渠進水口以 公尺設置一處□進水口□格柵進水口，並以坡度向進水口處微降。	□符合
第四十四條 雨水人孔及雨水陰井之框蓋應能承受車輛載重，框蓋應有雨水標示。	1.本案雨水人孔及雨水陰井之框蓋能承受車輛載重，框蓋有雨水標示。	□符合
以上法規檢討內容，經本人確認符合並簽証負責，如有虛偽不實或筆誤，願負相關法律責任。 / 承辦技師簽章： / 簽名