113年度桃園市專用下水道暨用戶排水設備審查及查核計畫委託專業服務

桃園市污水下水道各類設計、使用許可申請

應附文件簡化說明

主辦機關：桃園市政府水務局

執行單位：技佳工程科技股份有限公司

中華民國113年4月

- 文件簡化表單說明

- 於文件簡化說明會(113/4/11)後，即可使用新版表單或舊版表單申請送件，皆會受理審查。

- 若對於文件簡化表單有任何建議，意見麻煩提供給污設科駐局人員-張小姐(電話：03-303-3688分機3719、E-mail：bttaoyuan@gmail.com)。

- 預計今年五月底會完成「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」的修訂及簽准公告，正式公告後，將全面使用新版表單，若還使用舊版表單將依規定開一次退補告知單。

- 設計許可審查作業流程

| 作業階段 | 作業流程 | 作業期限 | 權責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 審查階段 | 審查結果提送水務局 桃園市政府水務局收件並登錄 繳費 送審圖說文件完整性審查 | 5日 | 桃園市政府水務局委託代審查單位 |
| 決行階段(准駁) | 桃園市政府水務局複查決行 是 未能於公文通知期限內完成補正或補正不完全者，函復退件 通知補正 否 同意備查 發文函復申請人 | 2日 | 桃園市政府水務局 |

(一)用戶排水設備設計/變更設計許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 用戶排水設備(設計/變更設計)許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-1~15-3】 - 現況照片(包括申請基地位置、銜接之既有污水人孔、申請基地位置與銜接污水人孔相對位置及距離量測、銜接污水人孔或匯流管開蓋並測量深度(須拍攝至管底)等照片) - 桃園市用戶排水設備(設計/變更設計)許可申請資料表【用戶設計001】 - 無事業廢水排放切結書【請參考指引手冊表單14】(僅工業區及作業廠房須檢附) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師逐頁簽證) - 建造執照 - 設計圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、地下樓層至一層污水管線平面圖、排(污)水管外接斷面圖等)

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※申請變更設計許可時，請一併檢送原設計許可書圖及變更對照表。 ※水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本府各水資源回收中心套圖，簽章部份請簽名並加蓋章) ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 ※現況照片之量測，刻度尺須清晰可以判讀並請附說明量測結果。

桃園市用戶排水設備設計/變更設計許可申請資料表

(用戶設計001)

| 水資源回收 中心名稱 |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置單位 |  |  |  | 設置地點 |  |  |
| 設置人 |  |  |  | 受委託人 |  |  |
| 設備區分 | □內部排水系統 □通水區已接入管線 □尚未通水區已接入管線 |  |  | 工程性質 |  | □新設 □增設 □改設 |
| 人孔編號 |  |  |  | 資源區 匯流管/連接管 |  |  |
| 使用區分 | □一般用戶 □餐飲業用戶 |  |  |  |  |  |
| 用戶性質 | □住家 □店舖 □倉儲 □餐飲 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質分類 | □生活污水 □事業廢水 □廚餘 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 設計內容 | 計畫人口數(戶數/人口)： 戶 人 |  |  |  | BOD： mg/l SS： mg/l |  |
|  | 平均日污水量： 噸/日 最大日污水量： 噸/日 |  |  |  | 油脂： mg/l 其他： |  |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、水資源回收中心回覆單及套繪圖 |  |  | 附件二、現況照片(包括申請基地位置、銜接之既有污水人孔、申請基地位置與銜接污水人孔相對位置及距離、銜接污水人孔(匯流管)開蓋並測量深度等照片) |  |  |  |
| 附件三、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件 |  |  | 附件四、建造執照 |  |  |  |
| 附件五、設計圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、地下樓層至一層污水管線平面配置圖、排(污)水管外接斷面圖) |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 建築師或簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本市各水資源回收中心套圖) - 平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 - 工業區及作業廠房需檢附無事業廢水排放切結書。 |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

(二)專用下水道設計/變更設計許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 專用下水道(設計/變更設計)許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 桃園市專用下水道設計/變更設計許可申請資料表【專用設計001】 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-1~15-3】(若在公共下水道範圍內須檢附) - 現況照片(包括申請基地位置、銜接之既有污水人孔、申請基地位置與銜接污水人孔相對位置及距離量測、銜接污水人孔或匯流管開蓋並測量深度(須拍攝至管底)等照片) (若在公共下水道範圍內須檢附) - 無事業廢水排放切結書【請參考指引手冊表單14】(僅工業區及作業廠房須檢附) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 建造執照 - 專用下水道系統設置規劃書(含計畫概要、功能計算、質量平衡、水理計算及系統配置等資料) - 設計圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積 、地籍圖、開發位置圖、地下樓層至一層污水管線平面圖、污水處理設施平剖面圖、處理流程圖、機械設備資料等)

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※申請變更設計許可時，請一併檢送原設計許可書圖及變更對照表。 ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 ※現況照片之量測，刻度尺須清晰可以判讀並請附說明量測結果。

桃園市專用下水道設計/變更設計許可申請資料表(專用設計001)

| 設置人 |  |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 |  |  |  |  | 系統地點 |  |  |  |
| 專用下水道 核准文號 |  |  |  |  | 建造執照 號碼 |  |  |  |
| 系統區域 |  | □都市計畫區 □非都市計畫區 □水源水質水量保護區 □屬山坡地 |  |  |  |  |  |  |
| 建築規模 |  | 地上： 層；地下： 層； 幢； 棟 棟 |  |  |  |  |  |  |
| 基地面積 |  | 平方公尺 |  |  |  | 分 期開發，已開發 期 |  |  |
| 各期面積 |  | 第 期 平方公尺，第 期 平方公尺，第 期 平方公尺 |  |  |  |  |  |  |
| 系統設置 目的別 |  | □私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □市地重劃區 □都市更新地區 □工業區 □主管機關指定區或場所 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫人口數 (戶數/人口) |  | 戶 人 |  |  |  | 計畫污水量 | 平均日 噸/日 最大日 噸/日 |  |
| 建造費用 |  | 管線部份預計 元 | 水資源回收中心 元 |  |  |  |  | 總計 元 |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、現況照片(包括申請基地位置、銜接之既有污水人孔、申請基地位置與銜接污水人孔相對位置及距離、銜接污水人孔(匯流管)開蓋並測量深度等照片) |  |  |  | 附件二、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件 |  |  |  |  |
| 附件三、建造執照 |  |  |  | 附件四、專用下水道系統設置規劃書(含計畫概要、功能計算、質量平衡、水理計算及系統配置等資料) |  |  |  |  |
| 附件五、設計圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積 、地籍圖、開發位置圖、地下樓層至一層污水管線平面配置圖、污水處理設施平剖面圖、處理流程圖、機械設備資料) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 工業區及作業廠房需檢附無事業廢水排放切結書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

(三)事業用戶(既有/新建)建物納管設計/變更設計許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 事業用戶(既有/新建)建物納管(設計/變更設計)許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-4】 - 現況照片 - 桃園市事業用戶(既有/新建)建物納管(設計/變更設計)許可申請資料表【事業設計001】 - 無事業廢水排放切結書【事業設計002】(無產生製程廢水，僅申請生活污水納管連接者須檢附，並請設置人簽名蓋章) - 事業廢水排放切結書【事業設計003】(有產生製程廢水(含生活污水)申請廢(污)水納管連接者須檢附，並請設置人簽名蓋章、簽證技師或建築師用印大小章及簽證) - 水質檢測資料表(既有建物須檢附) - 水污染防治措施計畫及水污染防治許可證 (環保局列管之事業用戶應檢附備查)(既有建物須檢附) - 建造執照(新建建物須檢附) - 建築使用執照(既有建物須檢附) - 公司營利登記證、公司登記事項表或工廠登記證 - 租賃契約影本 (建物所有權非設置人時檢附)(既有建物須檢附) - 自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本)(既有建物須檢附) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 設計圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、排放廢(污)水量之水理計算、地下樓層至一層廢(污)水管線平面配置圖、採樣井位置(含水錶)、污水接入人孔點(含人孔編號))

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※申請變更設計許可時，請一併檢送原設計許可書圖及變更對照表。 ※水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本府各水資源回收中心套圖，簽章部份請簽名並加蓋章) ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 ※水質檢測資料表，須檢附最近半年內檢測結果與現場採樣記錄表。 ※產生製程廢水之事業用戶污水管匯流至陰井或人孔前應設置前處理設備。 ※既有建物若使用地下水者，應裝設污水錶。

桃園市事業用戶(既有/新建)建物納管(設計/變更設計)許可申請資料表

(事業設計001)

| 水資源回收 中心名稱 |  |  |  |  | 申請日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置單位 |  |  |  |  | 設置地點 |  |
| 設置人 |  |  |  |  | 受委託人 |  |
| 設備區分 | □連接管 □事業廢水連接管 □內部排水系統 |  |  |  | 工程性質 | □既有建築事業用戶 □新建建築事業用戶 |
| 人孔編號 |  |  |  |  | 資源區 匯流管/連接管 |  |
| 用戶性質 | □生產事業 □住家 □倉儲 □餐飲 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質分類 | □生活污水 □事業廢水 □廚餘 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質內容 | 戶數： 戶 |  |  | BOD： mg/l ； SS： mg/l ；COD： mg/l |  |  |
|  | 水量： 噸/日 (事業廢水： 噸/日；生活污水： 噸/日) |  |  | pH： ；油脂： mg/l ；水溫： 度；其他： |  |  |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、水資源回收中心回覆單及套繪圖 |  |  | 附件二、現況照片 |  |  |  |
| 附件三、無事業廢水排放切結書(事業設計002)/ 事業廢水排放切結書(事業設計003) |  |  | 附件四、水質檢測資料表(既有建物須檢附) |  |  |  |
| 附件五、水污染防治措施計畫及水污染防治許可證 (環保局列管之事業用戶應檢附備查)(既有建物須檢附) |  |  | 附件六、自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本)(既有建物須檢附) |  |  |  |
| 附件七、建築改良物所有權狀或建造執照(新建建物須檢附)/建築使用執照(既有建物須檢附)/租賃契約影本 (建物所有權非設置人時檢附)(既有建物須檢附) |  |  | 附件八、公司營利登記證、公司登記事項表或工廠登記證 |  |  |  |
| 附件九、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件 |  |  | 附件十、設計圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、排放廢(污)水量之水理計算、地下樓層至一層廢(污)水管線平面配置圖、採樣井位置(含水錶)、污水接入人孔點(含人孔編號)) |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 建築師或簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本市各水資源回收中心套圖) - 平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 - 水質檢測資料表，須檢附最近半年內檢測結果與現場採樣記錄表。 - 產生製程廢水之事業用戶污水管匯流至陰井或人孔前應設置前處理設備。 |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

無事業廢水排放切結書

(事業設計002)

立切結書人：○○○（設置人）謹代表本建築物（○○區○○段○○地號等○筆）在法律處分約束下，保證本建築物污水下水道申請案絕無事業廢水產生，茲立此切結，若有不實陳述或行為未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受嚴厲之處分。

此致  桃園市政府水務局

立切結書人：                     （設置人）(簽名蓋章)

統一編號或身分證字號：

地址：

中華民國　　　年　　　月　　　日

事業廢水排放切結書

(事業設計003)

立切結書人：負責人○○○今代表○○公司於建築物 改良所有權狀（民國○○年○○月○○日，○○字號第○○○號），地號：○○區○○段○○地號等○筆，在相關法律條文規定下，保證本公司此廠房為使用，製造過程中所排放事業廢水及生活污水，經前處理後，廢(污)水水質均符合「桃園市污水下水道管理自治條例」公告限值規定。

本人向貴府申辦廢(污)水納管接用，特立此切結書，如有不實事項經查確定，除願拋棄先訴抗辯權並負一切民刑事責任外，並依相關法令規定期限內完成改善。

此　致

桃園市政府水務局

立切結人：                                  (簽名蓋章)

負責人：

身分證字號：

地址：

建築師或簽證技師：	                         (簽名蓋章)

身份證字號：

事務所名稱：	                               (戳記)

地址：

中華民國　　　　　年　　　　　月　　　　　日

(四)既有建物一般用戶納管設計/變更設計許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 既有建物一般用戶納管(設計/變更設計)許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-5】 - 現況照片 - 桃園市既有建物一般用戶納管(設計/變更設計)許可申請資料表【既有設計001】 - 申請納管門牌及水號清冊【既有設計002】 - 建築使用執照 - 自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 設計圖說(開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、納管前用戶地下樓層至一層排水圖、納管後截斷污水處理設施接入自設陰井之地下樓層至一層排水圖、排(污)水管外接斷面圖、污水接入人孔點(含人孔編號)等)

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※申請變更設計許可時，請一併檢送原設計許可書圖及變更對照表。 ※水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本府各水資源回收中心套圖，簽章部份請簽名並加蓋章) ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 ※如地下層設有污水設備或污水坑須另行檢附排水配置圖。 ※既有建物若使用地下水者，應裝設污水錶。

桃園市既有建物一般用戶納管設計/變更設計許可申請資料表

(既有設計001)

| 水資源回收 中心名稱 |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置單位 |  |  |  | 設置地號 |  |  |
| 設置人 |  |  |  | 受委託人 |  |  |
| 使用區分 | □一般用戶 □餐飲業用戶 |  |  | 工程性質 |  | □新設 □增設 □改設 |
| 人孔編號 |  |  |  | 資源區 匯流管/連接管 |  |  |
| 用戶性質 | □住家 □倉儲 □餐飲 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質分類 | □生活污水 □廚餘 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質內容 | 計畫人口數(戶數/人口)： 戶 人 |  |  |  | BOD： mg/l SS： mg/l |  |
|  | 平均日污水量： 噸/日 最大日污水量： 噸/日 |  |  |  | 油脂： mg/l 其他： |  |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、水資源回收中心回覆單及套繪圖 |  |  | 附件二、現況照片 |  |  |  |
| 附件三、申請納管門牌及水號清冊 (既有設計002) |  |  | 附件四、自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本) |  |  |  |
| 附件五、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件 |  |  | 附件六、建築使用執照 |  |  |  |
| 附件七、設計圖說(開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、納管前用戶地下樓層至一層樓排水圖及納管後截斷污水處理設施接入自設陰井之地下樓層至一層樓排水圖、排(污)水管外接斷面圖、污水接入人孔點(含人孔編號)) |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 建築師或簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本市各水資源回收中心套圖) - 平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 - 如地下層設有污水設備或污水坑須另行檢附排水配置圖。 |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

申請納管門牌及水號清冊

(既有設計002)

| 序號 | 門牌號碼 | 省市縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 鄰 | 街路段 | 地區 | 巷 | 弄 | 衖 | 門牌號 | 社區或建物名稱 | 用戶自來水水號 | 使用執照字號 | 用戶名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 例：桃園市桃園區文中里文中二路69號一樓 | 桃園市 | 桃園區 | 文中里 |  | 文中二路 |  |  |  |  | 69號一樓 | ＯＯ社區 | 2262-3318-352 | (83)桃縣工建使字第123號 | 王大明 |
|  | 例：桃園市楊梅區楊梅里金德路102號 | 桃園市 | 楊梅區 | 楊梅里 |  | 金德路 |  |  |  |  | 102號 |  | 2262-3319-21K | (99)桃縣工建使字第321號 | 張小華 |

※請詳細表列本申請案件內所有門牌及其自來水水號資訊，本表不足時請自行增列。

(五)用戶排水設備切換裝置設計許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 用戶排水設備切換裝置設計許可申請書【請參考指引手冊表單2】 - 桃園市用戶排水設備切換裝置自主檢查及審查表【請參考指引手冊表單28】 - 建造執照申請書（建造執照申請書、設置人名冊(設置人2人以上須檢附)、地號表(地號2筆以上須檢附)、桃園市建造執照申請書附表）或建造執照 - 無事業廢水排放切結書【請參考指引手冊表單14】(新設建築物為工廠或廠房等須檢附，並請設置人簽名蓋章) - 圖說： - 位置圖、地籍圖、配置(套繪)圖、面積計算表 - 各樓層污水排水平面圖(比例為1/100)、污水切換裝置示意圖

※所附文件均需逐頁加蓋設置人大小章，影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※建築師或簽證技師於各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊(1份)送審。 ※自設陰井位置應設於建築基地內與接入污水下水道最近之處。 ※頂樓如無污水設備，其標示應為透氣管線(VP)，而非廢水管(WP)或污水管(SP)。 ※現場審查時間為周二及周四下午1:30至3:30。 ※現場審查地點：桃園市政府水務局-桃園市桃園區成功路一段32號6樓(電梯前方) ※現上審查網址： https://sewergis.tycg.gov.tw/PeopleApplyCase/PeopleApplyCase

三、使用許可作業流程

| 作業階段 | 作業流程 | 作業期限 | 權責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 審查階段 | 繳費 桃園市政府水務局收件並登錄 文件完整性審查 竣工驗收資料審查 現場設備及竣工審查 審查結果提送水務局 | 5日 | 桃園市政府水務局委託代審查單位 |
| 決行階段(准駁) | 是 桃園市政府水務局複查決行 未能於公文通知期限內完成補正或補正不完全者，函復退件 通知補正 否 同意備查 發文函復申請人 | 2日 | 桃園市政府水務局 |

(一)用戶排水設備使用許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 用戶排水設備使用許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 用戶排水設備(設計/變更設計)許可核准函文(影本) - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-1~15-3】 - 桃園市用戶排水設備使用許可申請資料表【用戶使用001】 - 無事業廢水排放切結書【請參考指引手冊表單14】(僅工業區及作業廠房須檢附) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章，技工文件請加蓋技工小章) - 建造執照 - 門牌初編證明及508表電子檔 - 竣工圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、地下樓層至一層污水管線平面圖、排(污)水管外接斷面圖等) (圖說請加蓋竣工圖字樣) - 竣工照片(含用戶排水設施及管路配置(未覆土前)、室內管線配置、排水口、陰井及清除孔接入公共人孔位置(編號)、公共設施復舊等)(請加註「拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯」等字樣)

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※送審請一併檢送原設計許可書圖，若與原設計不同處，請檢附差異對照表說明。 ※水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本府各水資源回收中心套圖，簽章部份請簽名並加蓋章) ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。

桃園市用戶排水設備使用許可申請資料表

(用戶使用001)

| 水資源回收 中心名稱 |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置單位 |  |  |  | 設置地點 |  |  |
| 設置人 |  |  |  | 受委託人 |  |  |
| 設備區分 | □內部排水系統 □通水區已接入管線 □尚未通水區已接入管線 |  |  | 工程性質 |  | □新設 □增設 □改設 |
| 人孔編號 |  |  |  | 資源區 匯流管/連接管 |  |  |
| 使用區分 | □一般用戶 □餐飲業用戶 □事業單位 |  |  |  |  |  |
| 用戶性質 | □生產事業 □住家 □倉儲 □餐飲 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質分類 | □生活污水 □事業廢水 □廚餘 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 污水坑 | □無設置 □有設置 |  |  |  |  |  |
| 設計內容 | 計畫人口數(戶數/人口)： 戶 人 |  |  |  | BOD： mg/l SS： mg/l |  |
|  | 平均日污水量： 噸/日 最大日污水量： 噸/日 |  |  |  | 油脂： mg/l 其他： |  |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、水資源回收中心回覆單及套繪圖 |  |  | 附件二、竣工照片(含用戶排水設施及管路配置(未覆土前)、室內管線配置、排水口、陰井及清除孔接入公共人孔位置(編號)、公共設施復舊等) |  |  |  |
| 附件三、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件建築執照、承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章) |  |  | 附件四、門牌初編證明、508表電子檔(所有欄位須確實填寫) |  |  |  |
| 附件五、建造執照 |  |  | 附件六、竣工圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、地下樓層至一層污水管線平面配置圖、排(污)水管外接斷面圖) |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 建築師或簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本市各水資源回收中心套圖) - 平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 - 工業區及作業廠房需檢附無事業廢水排放切結書。 |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

(二)專用下水道使用許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 專用下水道使用許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 專用下水道(設計/變更設計)許可核准函文(影本) - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-1~15-3】(若在公共下水道範圍內須檢附) - 桃園市專用下水道使用許可申請資料表【專用使用001】 - 無事業廢水排放切結書【請參考指引手冊表單14】(僅工業區及作業廠房須檢附) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章，技工文件請加蓋技工小章) - 建造執照 - 門牌初編證明及508表電子檔 - 專用下水道系統設置規劃書(含計畫概要、功能計算、質量平衡、水理計算及系統配置等資料) - 竣工圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積 、地籍圖、開發位置圖、地下樓層至一層污水管線平面圖、污水處理設施平剖面圖、處理流程圖、機械設備資料等) (圖說請加蓋竣工圖字樣章) - 竣工照片(含污水管線配置(未覆土前)、室內管線配置、放流口、處理設施各單元機械設備、自設陰井、公共設施復舊等)(請加註「拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯等字樣」) - 污水處理廠操作維護及緊急應變措施手冊1份

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※送審請一併檢送原設計許可書圖，若與原設計不同處，請檢附差異對照表說明。 ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。

桃園市專用下水道使用許可申請資料表(專用使用001)

| 設置人 |  |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 |  |  |  |  | 系統地點 |  |  |  |
| 專用下水道 核准文號 |  |  |  |  | 建造執照 號碼 |  |  |  |
| 系統區域 | □都市計畫區 □非都市計畫區 □水源水質水量保護區 □屬山坡地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築規模 | 地上： 層；地下： 層； 幢； 棟 棟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水坑 | □無設置 □有設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地面積 | 平方公尺 |  |  |  |  | 分 期開發，已開發 期 |  |  |
| 各期面積 | 第 期 平方公尺，第 期 平方公尺，第 期 平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統設置 目的別 | □私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □市地重劃區 □都市更新地區 □工業區 □主管機關指定區或場所 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫人口數 (戶數/人口) | 戶 人 |  |  |  |  | 計畫污水量 | 平均日 噸/日 最大日 噸/日 |  |
| 建造費用 | 管線部份預計 元 |  | 水資源回收中心 元 |  |  |  |  | 總計 元 |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、竣工照片(含污水管線配置(未覆土前)、室內管線配置、放流口、處理設施各單元機械設備、自設陰井、公共設施復舊等)(請加註「拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯等字樣」) |  |  |  | 附件二、門牌初編證明、508表電子檔(所有欄位須確實填寫) |  |  |  |  |
| 附件三、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件、承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件 |  |  |  | 附件四、建造執照 |  |  |  |  |
| 附件五、專用下水道系統設置規劃書(含計畫概要、功能計算、質量平衡、水理計算及系統配置等資料) |  |  |  | 附件六、竣工圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積 、地籍圖、開發位置圖、地下層至一層污水管線平面配置圖、污水處理設施平剖面圖、處理流程圖、機械設備資料、自設陰井平剖面圖) |  |  |  |  |
| 附件七、污水處理廠操作維護及緊急應變措施手冊1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 工業區及作業廠房需檢附無事業廢水排放切結書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

(三)事業用戶(既有/新建)建物納管使用許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 事業用戶(既有/新建)建物納管使用許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 事業用戶(既有/新建)建物納管(設計/變更設計)許可核准函文(影本) - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-4】 - 桃園市事業用戶(既有/新建)建物納管使用許可申請資料表【事業使用001】 - 無事業廢水排放切結書【事業使用002】(無產生製程廢水，僅申請生活污水納管連接者須檢附，並請設置人簽名蓋章) - 事業廢水排放切結書【事業使用003】(有產生製程廢水(含生活污水)申請廢(污)水納管連接者須檢附，並請設置人簽名蓋章、簽證技師或建築師用印大小章及簽證) - 水質檢測資料表(既有建物須檢附) - 水污染防治措施計畫及水污染防治許可證 (環保局列管之事業用戶應檢附備查)(既有建物須檢附) - 建造執照(新建建物須檢附) - 建築使用執照(既有建物須檢附) - 申請納管門牌及水號清冊及508表電子檔【表單27】(既有建物須檢附) - 門牌初編證明及508表電子檔 (新建建物須檢附) - 公司營利登記證、公司登記事項表或工廠登記證 - 自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本)(既有建物須檢附) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章，技工文件請加蓋技工小章) - 竣工圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、排放廢(污)水量之水理計算、地下樓層至一層廢(污)水管線平面配置圖、採樣井位置(含水錶)、污水接入人孔點(含人孔編號)) - 桃園市一般/事業用戶納管使用許可竣工照片【請參考指引手冊表單25】(含管線配置、陰井及清除孔接入公共人孔位置(編號)、公共設施復舊等等) (請加註「拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯」等字樣)

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※若案件屬於龜山水資源回收中心範圍內，送審資料依序裝訂成冊一式3份及1份電子檔(PDF)。 ※送審請一併檢送原設計許可書圖，若與原設計不同處，請檢附差異對照表說明。 ※水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本府各水資源回收中心套圖，簽章部份請簽名並加蓋章) ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 ※水質檢測資料表，須檢附最近半年內檢測結果與現場採樣記錄表。 ※產生製程廢水之事業用戶污水管匯流至陰井或人孔前應設置前處理設備。 ※既有建物若使用地下水者，應裝設污水錶。

桃園市事業用戶(既有/新建)建物納管使用許可申請資料表

(事業使用001)

| 水資源回收 中心名稱 |  |  |  |  | 申請日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置單位 |  |  |  |  | 設置地點 |  |
| 設置人 |  |  |  |  | 受委託人 |  |
| 設備區分 | □連接管 □事業廢水連接管 □內部排水系統 |  |  |  | 工程性質 | □既有建築事業用戶 □新建建築事業用戶 |
| 人孔編號 |  |  |  |  | 資源區 匯流管/連接管 |  |
| 用戶性質 | □生產事業 □住家 □倉儲 □餐飲 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質分類 | □生活污水 □事業廢水 □廚餘 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 污水坑 | □無設置 □有設置 |  |  |  |  |  |
| 水質內容 | 戶數： 戶 |  |  | BOD： mg/l ； SS： mg/l ；COD： mg/l |  |  |
|  | 水量： 噸/日 (事業廢水： 噸/日；生活污水： 噸/日) |  |  | pH： ；油脂： mg/l ；水溫： 度；其他： |  |  |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、水資源回收中心回覆單及套繪圖 |  |  | 附件二、桃園市事業用戶納管使用許可竣工照片(含管線配置、陰井及清除孔接入公共人孔位置(編號)、公共設施復舊等等) |  |  |  |
| 附件三、無事業廢水排放切結書(事業使用002)/ 事業廢水排放切結書(事業使用003) |  |  | 附件四、水質檢測資料表(既有建物須檢附) |  |  |  |
| 附件五、水污染防治措施計畫及水污染防治許可證 (環保局列管之事業用戶應檢附備查)(既有建物須檢附) |  |  | 附件六、自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本)(既有建物須檢附) |  |  |  |
| 附件七、建築改良物所有權狀或建造執照(新建建物須檢附)/建築使用執照(既有建物須檢附)/租賃契約影本 (建物所有權非設置人時檢附)(既有建物須檢附) |  |  | 附件八、公司營利登記證、公司登記事項表或工廠登記證 |  |  |  |
| 附件九、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件、承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章) |  |  | 附件十、門牌初編證明 (新建建物須檢附)、 申請納管門牌及水號清冊 (既有建物須檢附)、 508表電子檔(新建或既有皆須檢附且所有欄位請確實填寫) |  |  |  |
| 附件十一、竣工圖說(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、地籍圖、排放廢(污)水量之水理計算、地下樓層至一層廢(污)水管線平面配置圖、採樣井位置(含水錶)、污水接入人孔點(含人孔編號)) |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 建築師或簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本市各水資源回收中心套圖) - 平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 - 水質檢測資料表，須檢附最近半年內檢測結果與現場採樣記錄表。 - 產生製程廢水之事業用戶污水管匯流至陰井或人孔前應設置前處理設備。 |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

無事業廢水排放切結書(

(事業使用002)

立切結書人：○○○（設置人）謹代表本建築物（○○區○○段○○地號等○筆）在法律處分約束下，保證本建築物污水下水道申請案絕無事業廢水產生，茲立此切結，若有不實陳述或行為未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受嚴厲之處分。

此致  桃園市政府水務局

立切結書人：                     （設置人）(簽名蓋章)

統一編號或身分證字號：

地址：

中華民國　　　年　　　月　　　日

事業廢水排放切結書

(事業使用003)

立切結書人：負責人○○○今代表○○公司於建築物 改良所有權狀（民國○○年○○月○○日，○○字號第○○○號），地號：○○區○○段○○地號等○筆，在相關法律條文規定下，保證本公司此廠房為使用，製造過程中所排放事業廢水及生活污水，經前處理後，廢(污)水水質均符合「桃園市污水下水道管理自治條例」公告限值規定。

本人向貴府申辦廢(污)水納管接用，特立此切結書，如有不實事項經查確定，除願拋棄先訴抗辯權並負一切民刑事責任外，並依相關法令規定期限內完成改善。

此　致

桃園市政府水務局

立切結人：                                  (簽名蓋章)

負責人：

身分證字號：

地址：

建築師或簽證技師：	                         (簽名蓋章)

身份證字號：

事務所名稱：	                               (戳記)

地址：

中華民國　　　　　年　　　　　月　　　　　日

(四)既有建物一般用戶納管使用許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 既有建物一般用戶納管使用許可申請函【請參考指引手冊表單1】 - 既有建物一般用戶納管(設計/變更設計)許可核准函文(影本) - 水資源回收中心回覆單及套繪圖【請參考指引手冊表單15-5】 - 桃園市既有建物一般用戶納管(設計/變更設計)許可申請資料表【既有使用001】 - 申請納管門牌及水號清冊及508表電子檔【既有使用002】 - 建築使用執照 - 自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本) - 建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件(簽證建築師或技師資格文件，請簽證建築師或技師簽證) - 承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章，技工文件請加蓋技工小章) - 竣工圖說(開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、納管前用戶地下樓層至一層排水圖、納管後截斷污水處理設施接入自設陰井之地下樓層至一層排水圖、污水接入人孔點(含人孔編號)等) - 桃園市一般用戶納管使用許可竣工照片【表單25】(含管線配置、陰井及清除孔接入公共人孔位置(編號)、公共設施復舊等等) (請加註「拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯」等字樣)

※所附影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※簽證建築師或簽證技師請於回覆單、套繪圖、現況照片、資格文件及各圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊一式2份及1份電子檔(PDF)。 ※送審請一併檢送原設計許可書圖，若與原設計不同處，請檢附差異對照表說明。 ※水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本府各水資源回收中心套圖，簽章部份請簽名並加蓋章) ※平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 ※如地下層設有污水設備或污水坑須另行檢附排水配置圖。 ※既有建物若使用地下水者，應裝設污水錶。

桃園市既有建物一般用戶納管使用許可申請資料表

(既有使用001)

| 水資源回收中心名稱 |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置單位 |  |  |  | 設置地號 |  |  |
| 設置人 |  |  |  | 受委託人 |  |  |
| 設備區分 | □內部排水系統 □連接管 |  |  | 工程性質 |  | □新設 □增設 □改設 |
| 人孔編號 |  |  |  | 資源區 匯流管/連接管 |  |  |
| 使用區分 | □一般用戶 □餐飲業用戶 |  |  |  |  |  |
| 用戶性質 | □住家 □倉儲 □餐飲 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 水質分類 | □生活污水 □廚餘 □其他( ) |  |  |  |  |  |
| 污水坑 | □無設置 □有設置 |  |  |  |  |  |
| 水質內容 | 計畫人口數(戶數/人口)： 戶 人 |  |  |  | BOD： mg/l SS： mg/l |  |
|  | 平均日污水量： 噸/日 最大日污水量： 噸/日 |  |  |  | 油脂： mg/l 其他： |  |
| 檢附文件： |  |  |  |  |  |  |
| 附件一、水資源回收中心回覆單及套繪圖 |  |  | 附件二、桃園市一般用戶納管使用許可竣工照片(含管線配置、陰井及清除孔接入公共人孔位置(編號)、公共設施復舊等等) |  |  |  |
| 附件三、申請納管門牌及水號清冊、508表電子檔(所有欄位須確實填寫)、(既有使用002)建築使用執照 |  |  | 附件四、自來水繳費單(最近一期繳費證明，另有使用其他水源者應檢附相關證明，例：地下水者應檢附地下水權狀影本) |  |  |  |
| 附件五、建築師或簽證技師證書、執業執照、公會會員證及設置人身分證等資格證件、承裝商公司登記證及合格人員等資格證明文件(承裝商請加蓋公司大小章) |  |  | 附件六、建築使用執照 |  |  |  |
| 附件七、竣工圖說(開發位置圖、地籍圖、計畫污水量、納管前用戶1樓排水圖及納管後截斷污水處理設施接入自設陰井之1樓排水圖、排(污)水管外接斷面圖、污水接入人孔點(含人孔編號)) |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 所附文件影本及副本請加蓋與正本相符章。 - 建築師或簽證技師於各設計圖說逐頁簽證。 - 水資源回收中心回覆單及套繪圖(請依申請地區向本市各水資源回收中心套圖) - 平面圖說應詳實標註自設設施、污水連接管、接入既有人孔（匯流管）等屬性資料。 - 如地下層設有污水設備或污水坑須另行檢附排水配置圖。 |  |  |  |  |  |  |
| 設置人 簽名蓋章 |  |  |  |  |  |  |

※以上事實若有不符或變更偽造，則由簽證技師或建築師簽證負責。

申請納管門牌及水號清冊

(既有使用002)

| 序號 | 門牌號碼 | 省市縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 鄰 | 街路段 | 地區 | 巷 | 弄 | 衖 | 門牌號 | 社區或建物名稱 | 用戶自來水水號 | 使用執照字號 | 用戶名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 例：桃園市桃園區文中里文中二路69號一樓 | 桃園市 | 桃園區 | 文中里 |  | 文中二路 |  |  |  |  | 69號一樓 | ＯＯ社區 | 2262-3318-352 | (83)桃縣工建使字第123號 | 王大明 |
|  | 例：桃園市楊梅區楊梅里金德路102號 | 桃園市 | 楊梅區 | 楊梅里 |  | 金德路 |  |  |  |  | 102號 |  | 2262-3319-21K | (99)桃縣工建使字第321號 | 張小華 |

※請詳細表列本申請案件內所有門牌及其自來水水號資訊，本表不足時請自行增列。

(五)用戶排水設備切換裝置使用許可申請

應附文件(請依編號順序裝訂)

- 用戶排水設備切換裝置使用許可申請書【表單3】 - 設置人委託書【表單19】 - 設置人身份證（正、反）面（若設置人為公司需檢附公司營利登記證、公司登記事項表或工廠登記證） - 無事業廢水切結書【表單14】(新設建築物為工廠或廠房等須檢附，並請設置人簽名蓋章) - 建造執照 - 門牌初編證明 - 圖說： - 位置圖、地籍圖、配置(套繪)圖、面積計算表 - 各樓層污水排水平面圖(比例為1/100)、污水切換裝置示意圖 - 現場確認紀錄1份【表單29】（併附申請基地現場污水切換裝置、污水處理設施、自設陰井等相關設備竣工照片，照片需加註『拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯』等字樣） - 原核可之用戶排水設備切換裝置設計許可書圖

※所附文件均需逐頁加蓋設置人大小章，影本及副本請加蓋與正本相符章。 ※建築師或簽證技師於各竣工圖說逐頁簽證。 ※送審資料依序裝訂成冊(1份)及1份電子檔(PDF)送審。 ※申請使用許可時，請一併檢送設計許可書圖，未涉及變更設計申請者，如竣工與原設計有異，需檢附差異對照表。 ※自設陰井位置應設於建築基地內與接入污水下水道最近之處。 ※頂樓如無污水設備，其標示應為透氣管線(VP)，而非廢水管(WP)或污水管(SP)。

四、TV檢視

- 未來竣工查驗新增TV檢視。

- 詳細實施日期及辦法，請依「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」簽准公告之內容為準，謝謝。

五、508表

區里代號列表

門牌位置資料標準(第一版)