## 10808(上)
桃園市政府衛生局營業衛生水質檢驗報告
報告單位：桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科 地址：桃園市中壢區溪洲街296號4樓
檢測方法：1.大腸桿菌：中華民國96年11月29日環署檢字第0960091685E號公告(NIEA E215.52C) 2.生菌數：中華民國102年4月16日環署檢字第1020030348號公告(NIEA E204.55B) 3.pH值及自由有效餘氯係為現場檢測項目。
抽驗件數：共57件 報告日期：108年8月19日
編號 | 區 | 市招 | 場所 | pH 值 |  | 自由有效餘氯值 |  | 微生物檢驗 |  |  |  | 抽驗日期
|  |  |  | 6.5~8.0 |  | 1.0~3.0ppm |  | 生菌數(CFU/ml) |  | 大腸桿菌
|  |  |  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格
A1080433 | 八德 | 健康游泳池 | 室內池 | 7.7 |  | 1.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080432 |  | 健康游泳池 | 室外池 |  | 8.3 | 1.1 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
B1080320 |  | 焦點健身中心 | 男三溫暖池 | 7.8 |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
B1080319 |  | 焦點健身中心 | 女三溫暖池 | 7.8 |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080436 | 大溪 | 陽光大溪地 | 泳池 | 7.6 |  | 2.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080437 |  | 陽光大溪地 | 水療池 | 7.7 |  | 2.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080438 |  | 陽光大溪地 | 教學池 | 7.5 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080439 |  | 陽光大溪地 | 兒童池 | 7.6 |  | 1.8 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080440 |  | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 室內池 | 7.3 |  |  | >3.5 | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080441 |  | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 室外池 | 7.4 |  | 1.5 |  |  | >6.0x102 | 陰性 |  | 108.8.13
B1080318 |  | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 按摩池 | 7.4 |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
B1080316 |  | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 男三溫暖池 | 6.6 |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
B1080317 |  | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 女三溫暖池 |  | 6.0 |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080420 | 中壢 | 新天地游泳會館 | 25M泳池 | 7.6 |  | 1.7 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080421 |  | 新天地游泳會館 | 教學池 | 7.5 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080422 |  | 新天地游泳會館 | 訓練池 | 7.3 |  | 1.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080423 |  | 新天地游泳會館 | 兒童池 | 7.6 |  | 1.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080424 |  | 新天地游泳會館 | SPA池 | 7.7 |  | 3.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080427 |  | 中壢高中 | 泳池 | 7.9 |  | 1.8 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080425 |  | 中壢國民運動中心 | 泳池 | 7.5 |  | 1.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080426 |  | 古華花園飯店 | 泳池 | 7.0 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080428 |  | 新明國小 | 泳池 | 7.7 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080452 |  | 中原大學 | 泳池 | 7.8 |  | 1.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080461 |  | 大崙游泳池 | 50M泳池 | 7.1 |  | 2.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080462 |  | 大崙游泳池 | 25M泳池 | 7.2 |  | 2.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080463 |  | 大崙游泳池 | 水療池 | 7.5 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080429 | 平鎮 | 平興國中 | 泳池 | 7.0 |  | 1.7 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080448 |  | 平鎮國民運動中心 | 泳池 | 7.1 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080449 |  | 平鎮國民運動中心 | SPA池 | 6.9 |  | 2.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080451 |  | 平鎮國民運動中心 | 兒童池 | 7.0 |  | 1.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080460 |  | 平鎮區游泳池 | 泳池 | 7.2 |  | 2.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080415 | 桃園 | 建國國小 | 泳池 | 7.3 |  | 3.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080416 |  | 建國國小 | 兒童池 | 7.4 |  | 3.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080417 |  | 住都大飯店 | 泳池 | 7.8 |  | 1.1 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080418 |  | 住都大飯店 | 兒童池 | 7.9 |  | 1.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080419 |  | 桃園市南平運動中心 | 水療池 | 7.7 |  | 1.8 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080430 |  | 福容大飯店-桃園店 | 戶外泳池 | 7.6 |  | 1.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
B1080314 |  | 福容大飯店-桃園店 | 室內溫泉池 |  |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
B1080315 |  | 福容大飯店-桃園店 | 室外溫泉池 |  |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.12
A1080464 |  | 桃園市立游泳池 | 室內池 | 7.5 |  | 2.1 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080465 |  | 桃園市立游泳池 | 室外池 | 7.7 |  |  | 0.04 | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
B1080321 |  | 伊莉雅女子三溫暖 | 芬多精池 | 8.0 |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080466 |  | 威尼斯游泳池 | 成人池 | 7.9 |  | 1.7 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080467 |  | 威尼斯游泳池 | 訓練池 | 7.5 |  | 2.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080468 |  | 威尼斯游泳池 | 兒童池 | 7.9 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080469 |  | 威尼斯游泳池 | 水療池 | 8.0 |  | 2.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080453 | 楊梅 | 楊梅運動中心 | 泳池 | 7.3 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080454 |  | 楊梅運動中心 | 兒童池 | 7.0 |  | 2.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080455 |  | 楊梅國中運動中心 | 泳池 | 7.2 |  | 1.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080456 |  | 楊梅國中運動中心 | 水療池 | 7.8 |  | 2.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080457 |  | 楊梅國中運動中心 | 教學池 | 7.6 |  | 2.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080458 |  | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部 | 男衝擊池 | 7.2 |  | 2.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080459 |  | 東森山莊 | 兒童池 | 7.4 |  | 2.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.14
A1080443 | 龍潭 | 石門水庫福華渡假飯店 | 泳池 | 7.9 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080444 |  | 小人國主題樂園游泳池 | 泳池 | 6.8 |  | 3.0 |  | 6 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080445 |  | 龍潭高中 | 泳池 | 7.6 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13
A1080446 |  | 百年大鎮游泳池 | 水療池 | 7.4 |  | 1.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.8.13