## 10810(上)
桃園市政府衛生局營業衛生水質檢驗報告
報告單位：桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科 地址：桃園市中壢區溪洲街296號4樓
檢測方法：1.大腸桿菌：中華民國96年11月29日環署檢字第0960091685E號公告(NIEA E215.52C) 2.生菌數：中華民國102年4月16日環署檢字第1020030348號公告(NIEA E204.55B) 3.pH值及自由有效餘氯係為現場檢測項目。
抽驗件數：共38件 報告日期：108年10月07日
編號 | 區 | 市招 | 場所 | pH 值 |  | 自由有效餘氯值 |  | 微生物檢驗 |  |  |  | 抽驗日期
|  |  |  | 6.5~8.0 |  | 1.0~3.0ppm |  | 生菌數(CFU/ml) |  | 大腸桿菌
|  |  |  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格
B1080379 | 八德 | 焦點健身中心 | 女三溫暖池 | 7.5 |  |  |  |  | >6.0x102 | 陰性 |  | 108.10.03
A1080611 |  | 佳冬美樂地溫水游泳池 | 成人池 | 7.2 |  | 1.8 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080612 |  | 佳冬美樂地溫水游泳池 | 兒童池 | 7.3 |  | 2.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080613 |  | 佳冬美樂地溫水游泳池 | 水療池 | 7.4 |  | 2.7 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080623 | 大園 | 台北諾富特華航桃園機場飯店 | 水療池 | 7.8 |  | 2.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080624 |  | 大園運動中心 | 水療池 | 7.5 |  | 3.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080625 |  | 桃禧航空城酒店 | 水療池 | 7.2 |  | 2.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080619 | 大溪 | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 室內池 | 7.4 |  | 3.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080602 | 中壢 | 新明國小 | 泳池 | 7.5 |  | 2.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080614 |  | 元智大學 | 泳池 | 7.4 |  | 2.1 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080615 |  | 元智大學 | SPA池 | 7.5 |  | 2.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080618 |  | 中原大學 | 泳池 | 7.7 |  | 2.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080626 |  | 大崙游泳池 | 50M泳池 | 7.5 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080627 |  | 大崙游泳池 | 25M泳池 | 7.7 |  | 1.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080632 |  | 古華花園飯店 | 泳池 | 7.2 |  | 1.9 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080601 | 平鎮 | 平興國中 | 泳池 | 7.2 |  | 2.4 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080616 |  | 平鎮國民運動中心 | SPA池 | 7.2 |  | 2.1 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080617 |  | 平鎮國民運動中心 | 女冷水池 | 7.1 |  | 1.8 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080597 | 桃園 | 桃園國民運動中心 | 泳池 | 6.8 |  | 1.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080598 |  | 桃園國民運動中心 | 兒童戲水池 | 6.9 |  | 2.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080599 |  | 青溪國小 | 泳池 | 7.1 |  | 2.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080603 |  | 桃園市南平運動中心 | 泳池 | 7.1 |  | 1.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080604 |  | 福容大飯店-桃園店 | 戶外泳池 | 7.1 |  |  | 0.05 |  | >6.0x102 | 陰性 |  | 108.10.02
A1080605 |  | 國際游泳池中正店 | 室內池 | 7.2 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080606 |  | 國際游泳池中正店 | 兒童池 | 7.1 |  |  | 0.75 | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080607 |  | 住都大飯店 | 泳池 | 7.7 |  | 1.0 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
B1080377 |  | 住都大飯店 | 男三溫暖池 | 7.4 |  |  |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080608 |  | 建國國小 | 泳池 | 7.5 |  | 1.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080609 |  | 建國國小 | 兒童池 | 7.9 |  |  | >3.5 | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080610 |  | 晶悅國際飯店 | 泳池 |  | 6.2 |  | 0.21 | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02
A1080628 | 楊梅 | 楊梅運動中心 | 水療池 | 7.5 |  | 1.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080629 |  | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部 | 男衝擊池 | 7.3 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080630 |  | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部 | 女衝擊池 | 7.3 |  | 1.3 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080631 |  | 東森山莊 | 泳池 | 7.5 |  | 2.2 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.04
A1080620 | 龍潭 | 石門水庫福華渡假飯店 | 泳池 | 7.7 |  |  | 0.7 | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080621 |  | 龍潭高中 | 泳池 | 7.9 |  | 2.5 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080622 |  | 百年大鎮游泳池 | 水療池 | 7.6 |  | 1.7 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.03
A1080600 | 蘆竹 | 大竹游泳池 | 泳池 | 7.6 |  | 1.6 |  | <5 |  | 陰性 |  | 108.10.02