衛生福利部國民健康署
112.05修訂
衛生局、合約院所
人類乳突病毒疫苗（HPV疫苗）醫療院所接種作業實地查核表
查核單位：□ 衛生局/衛生所 □國民健康署
受查單位： □是 □否為幼兒常規合約院所
查核日期： 年 月 日
86
編號	項目		查核內容	查核結果	測試或查核 / 是否合格
	冷運冷藏設備與溫度監控	依現有設備查核	溫度顯示器 □有 □無	查看溫度： ℃	□是 □否
			持續溫度紀錄器 □有 □無	測定點數： 點 / 最高溫度： ℃ / 最低溫度： ℃	□是 □否
			高低溫度計 共 支	是否會判讀：□是 □否 / 查看最高溫： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否 / (數量、位置)
			溫度監視片 共 片 □有 □無	製造日： / 變色情形	□是 □否
			冷凍監視片 □有 □無 / 【至少於次低溫層之不活化疫苗同層同處有放置2 片冷凍監測片;使用之溫度監視片及冷凍監視片均於效期內（請檢視每一片）】	末效期： / 破裂：□是 □否	□是 □否
			溫度紀錄 共 張 / 【工作日上班及下班前2 次監測疫苗冰箱溫度，並以紅、藍、黑色分別確實紀錄冰箱最高溫度、查看時溫度、最低溫度及冷凍監視片情形，異常高低溫應有註記原因（如：疫苗進出庫或設備異常)；疫苗冰箱內每次每一支高低溫度計皆有紀錄。】	是否會判讀：□是 □否 / 曾經最高溫： ℃ / 查看時溫度： ℃ / 曾經最低溫： ℃	□是 □否
			正確進出庫指數紀錄 □有 □無		□是 □否
			掌握各層架溫度分布狀況及其記錄 / □有 □無	最高溫在第 層 ℃ / 最低溫在第 層 ℃	□是 □否
			冰箱電源插座為專用插座，並明顯標示及妥適固定避免脫落。 / □有 □無		□是 □否
			冷凍監視片是否與高低溫度計放置於同處，且凍片不可貼於冰箱壁上 / □有 □無		□是 □否
	溫度異常因應	依現有設備查核	溫度異常警報器 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃	□是 □否 / （測試）
			保全系統 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃	□是 □否 / （測試）
			發電機 □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / （測試）
			UPS □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / （測試）
			能確實說出溫度異常緊急應變處理程序 □有 □無		□是 □否
	疫苗分類標示擺置		置放其他不符規定食物飲料藥品 / □有 □無	發現物品：	□是 □否
			使用疫苗分類盒 □有 □無	其他收納方式：	□是 □否
			擺置過於雜亂 □有 □無	異常現象：	□是 □否
			擺置過於擁擠 □有 □無	異常現象：	□是 □否
	疫苗安全		疫苗依規定標示 □有 □無	未標示項目： / □疫苗名稱 □劑型 / □有效日期（標示至「日」） / □批號 □英文廠牌	□是 □否
			疫苗過期 □有 □無 / 【疫苗依效期之先進先出原則進行接種消耗及無擺放過期疫苗】	過期疫苗效期：	□是 □否
			打錯針預防措施 □有 □無	措施： / □是 □否 三讀五對	□是 □否
	接種資料回報		按規定回報接種資料 □有 □無		□是 □否
			接種名冊完整 □有 □無	□具醫師簽署	□是 □否
			「接種名冊」統計人數與NIIS領用量及疫苗結存數吻合 / □有 □無	□執行核對病歷或接種名冊符合 / □接種資料有登錄於NIIS系統	□是 □否
			覆核等管控機制 □有 □無 / 87		□是 □否
	接種作業		流暢接種流程 □有 □無	接種流程方式：	□是 □否
			接種前詳細評估 □有 □無	□核對學生身分、測量體溫、醫師評估學生是否可進行接種	□是 □否
			動線管控 □有 □無		□是 □否
			確認學生有接種同意書及接種紀錄卡，並為接種對象 / □有 □無	□核對接種對象之劑數，皆已確認接種時間依仿單進行安排，第1劑接種時9~14歲應接種2劑（0 , 6個月）；第1劑接種二價HPV疫苗≧15歲以上，應接種3劑二價HPV疫苗（0 , 1 , 6個月）；第1劑接種九價HPV疫苗≧15歲以上，應接種3劑九價HPV疫苗（0 , 2 , 6個月）	□是 □否
			注射前確實與家長再次確認學生基本資料及本次欲接種疫苗項目 / □有 □無	接種紀錄之接種日期及下次預約接種日期由□醫師□護理人員填寫	□是 □否
			製作現行使用之疫苗展示架與家長確認本次接種之疫苗項目 / □有 □無	□疫苗展示架（實體/圖片）現行使用之疫苗樣品及資料皆完整（名稱、接種期程、疫苗廠牌）	□是 □否
			接種後確實學生休息30分鐘 / □有 □無	無休息30分鐘原因：	□是 □否
			正確說出疫苗接種異常事件通報流程 / □有 □無		□是 □否
			正確說出接種疫苗後嚴重不良反應之立即處置及通報流程 / □有 □無		□是 □否
	其 / 他		緊急聯絡人 □有 □無	□至少3位緊急聯絡人之聯繫資料（含家中電話及手機） / □冷儲設備相關廠商	□是 □否
			疫苗管理專責人員 □有 □無		□是 □否
			保冷用品 □有 □無	用品名稱：	□是 □否
			連線網際網路設備及功能 / □有 □無 / 88		□是 □否
			配合公告事項 □有 □無	公告事項：	□是 □否
			急救設備及緊急轉送流程 / □有 □無	□至少有Epinephrine / □具緊急轉送流程	□是 □否
	重 / 大 / 缺 / 失		挪用疫苗 □有 □無	挪用數量________劑 / 批號___________ / 劑型___________
			浮報接種名冊 □有 □無	浮報人數___________人 / 浮報對象類別：___________
			未依規定收費 □有 □無	超額收費項目： / 合計收費：
			提早開打 □有 □無	提早開打對象： / 開打時間：___月___日
			蓄意毀損疫苗 □有 □無	毀損數量：____________劑
			其他 □有 □無

討論與建議
查核總結	優點： / 發現缺失： / 1.重大缺失 □無 □有；缺失 / 2.其他需改善及複查缺失: / 查核人員簽名: 受查單位代表簽名：
複查結果	複查日期： 年 月 日 / 結果 / 已改善缺失 / 尚未改善；原因與後續處置方式 / 複查人員簽名： 複查受查單位代表：

89