桃園市復興區電腦機房管理作業要點
中華民國104年9月4日復區復區秘字第18066號
一、 為使本公所電腦設備正常運轉，確保機房之安全特訂定本作業要點。
二、 電腦機房之環境條件
(一)伺服器電源得經由
斷電系統保護供應，其蓄電供電時間不得少於一小時。
(二)機房須得安裝獨立運作，噸數足夠之空調。機房須裝置獨立空調。

三、 電腦伺服器設備
(一)採用機架式電腦設備。
(二)主機得透過KVM切換器分享顯示器、滑鼠、鍵盤，以節省空間。

四、 機房管理一般規定
(一)機器設備上嚴禁置放物品。
(二)機房內嚴禁抽煙、喧嘩並不得攜入食物、零食。
(三)機房電源遇有須中斷時，總務人員應在可預見中斷時間前通知資訊人員，以便因應。

五、 機房操作人員之點檢範圍。
(一)開機和關機應遵守開關機程序。
(二)隨時留意機房內溫度和濕度的變化。
(三)機房設備應每天點檢並記錄使用狀況供主管查核〈表格如附件一〉。
(四)
斷電系統應每年定期維護，並保留維護紀錄表-供主管查閱〈表格如附件二〉。
(五)每天注意電腦伺服器運作狀況，遇有不正常發生應立即採取應變措施，並詳實紀錄於各伺服器運作情形點檢表中備查。

六、 機房安全及資料保密措施。
(一)系統人員之密碼應定期更換，防止流傳。
(二)機器故障廠商維修時，系統操作人員須陪伴處理，維修後須立刻更換密碼。
(三)機房門鎖需隨時關閉，下班後需上鎖。

七、 本作業要點奉 區長核定後公佈實施，修訂時亦同。

桃園市復興區公所
        機房設備使用情況日/月檢點表 ( 年 月)
日期	資訊設備	冷氣機 / (左/右)	UPS	滅火設備	溫濕度	備註
1					℃/ ％
2					℃/ ％
3					℃/ ％
4					℃/ ％
5					℃/ ％
6					℃/ ％
7					℃/ ％
8					℃/ ％
9					℃/ ％
10					℃/ ％
11					℃/ ％
12					℃/ ％
13					℃/ ％
14					℃/ ％
15					℃/ ％
16					℃/ ％
17					℃/ ％
18					℃/ ％
19					℃/ ％
20					℃/ ％
21					℃/ ％
22					℃/ ％
23					℃/ ％
24					℃/ ％
25					℃/ ％
26					℃/ ％
27					℃/ ％
28					℃/ ％
29					℃/ ％
30					℃/ ％
31					℃/ ％

*備註：機房標準溫度為20℃~25℃，濕度為40%~55%。
承辦人員： 秘書室室主任： 機關首長：

UPS維護紀錄
日期	維護項目	起訖時間	備註

承辦人員： 秘書室室主任： 機關首長